Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі послуги «Послуги з оформлення технічного звіту по результатам телеінспекції та розробка зведеного плану Водовідвідного колектору з СТЗ і ЗПС-2 інв. № 21522».

**UA-2021-04-29-001082-a**

**1.** Визначення потреби «Послуги з інспектування каналізаційних колекторів і консультаційні послуги з питань очищення стічних вод»:

Необхідність закупівлі послуги передбачена наступними документами:

- Акт «Про обстеження магістрального водовідвідного колектору Ø1000мм» № 79-26-28 від 09.12 2019 року;

- Протокол «Засідання робочої групи» від 19.02.2021 року № 47-27-1.

 **2.** Опис предмету закупівлі із зазначенням технічних та якісних характеристик:

1.Демонтаж-монтаж плит накриття горловин колодязів, для вільного доступу до водовідвідного колектору.

2.Телеінспекція водовідвідного колектору 5904 м (виявлення ступеню забрудненості та несанкціонованих підключень, визначення технічного стану).

3.Оформлення технічного звіту з висновками та рекомендаціями щодо загального стану магістрального водовідвідного колектору.

4.Розробка зведеного плану водовідвідного колектору з номерами колодязів, відстаней між ними та прив’язкою до об’єктів на місцевості.

Послуга розрахована на термін дії Договору (протягом 2021 року).

 **3.** Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

 При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме: направлено низку запитів постачальникам, що надають аналогічні послуги з подальшим отриманням комерційних пропозицій потенційних Учасників процедури закупівлі вищезазначеної послуги та за основу очікуваної вартості взята пропозиція з найменшою ціною.