Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі: «Прилад вимірювання опору ізоляції напругою до 15кВ, код ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для вимірювання величин»
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-17-000826-a

1.	Визначення потреби в закупівлі приладу для вимірювання опору заземлення:
Закупівля приладу вимірювання опору ізоляції напругою до 15кВ здійснюється для оперативного виявлення пошкоджених кабельних ліній та обладнання 10кВ при аваріях, що забезпечить швидке відновлення електроспоживання об’єктів аеропорту

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:
Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, з дійсними термінами повірки або випробування).
 - напруга вимірювання –  1000В, 2500В, 5000В, 10000В, 15000В;
- вимірювальний опір ізоляції–  до 30 ТОм;
- вимірювання коефіцієнта абсорбції
- комплект вимірювальних кабелів розрахований на 15кВ

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.