Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі: «Вимірювач опору петлі фаза-нуль, код ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для вимірювання величин»
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-10-000775-a

1.	Визначення потреби в закупівлі приладу для вимірювання опору заземлення:
Закупівля вимірювача опору петлі фаза-нуль здійснюється для виконання якісного виміру опору петлі фаза-нуль та струмів короткого замикання електричних систем підприємства.

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:
Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, з дійсними термінами повірки або випробування).

Діапазон вимірювання опору: 0 – 200 Ом
Діапазон вимірювання напруги: 0 – 550 В
Ступінь захисту від пилу та вологи:  ІР54 
Набір  вимірювальних проводів.

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.