Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі: «Високовольтний рефлектометр, код ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для вимірювання величин»
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-10-001410-c

1.	Визначення потреби в закупівлі приладу для вимірювання опору заземлення:
Закупівля високовольтного рефлектометра здійснюється для оперативного пошуку місця  пошкодження  кабельної лінії методом порівняння рефлектограми, збереженої  на комп’ютері,  з виміряною при пошкодженні, що забезпечить швидке відновлення електроспоживання об’єктів аеропорту.

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:
Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, з дійсними термінами повірки або випробування).
 Рефлектор цифровий імпульсний призначений для визначення відстані до місця пошкодження кабелів електропостачання з наступними технічними характеристиками:
– виявляти та визначати відстані до місця пошкодження або неоднорідності локаційним методом на симетричних і несиметричних кабелях; 
– вимірювати довжини кабелів, в тому числі на барабанах і в бухтах, або відстань до місця обриву або короткого замикання; 
– надає доступ до результатів вимірювань на кольоровому графічному сенсорному дисплеї; 
– зберігати та передавати збережені дані рефлекторам по інтерфейсу USB на комп’ютер.  
- вимірювальна відстань до місця ушкодження – від 3м. до не менше  12 000м. 
- живлення від акумулятора та  від електромережі 180-240В, 50Гц.
- автоматично розпізнавати пошкодження або кінець кабелю.
Додаткова комплектація:
- програмне забезпечення для можливості зберігання та роботи з рефлектограмами  на комп’ютері.

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.