Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі: «Вимірювач опору заземлення, код ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для вимірювання величин»
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-002331-a

1.	Визначення потреби в закупівлі приладу для вимірювання опору заземлення:
Для безпечної та надійної роботи обладнання необхідно  здійснювати вимірювання опору заземлювальних пристроїв трансформаторних підстанцій, електрощитів, блискавко захисту, стоянок ПС і.т.і. 
Прилад, який використовувався для вимірювання опору заземлення, не пройшов повірку в ДП «Київоблстандартметрологія», внаслідок чого не придатний до експлуатації та списаний.

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:
Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, з дійсними термінами повірки або випробування).
 Доступні методи вимірювання:
- 4-контактне  вимірювання питомого опору ґрунту; 
- 2 та3- контактне  вимірювання. опору заземлення;
- без штирове вимірювання
 Живлення – акумуляторна батарея
 Діапазон вимірювання опору – від 0,01Ом  до 20кОм
 Ступінь захисту від пилу та вологи – ІР54 
Додаткова комплектація:
- набір вимірювальних проводів та штирів

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.