Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення закупівлі ***Послуги з проведення калібрування приладів для виміру коефіцієнту зчеплення****.*

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-006951-b>

Обґрунтування закупівлі:

Відповідно до рекомендацій п. 5.5.3 «Керівництва по аеропортовим службам» DOC 9137 частина 2, а також згідно вимог до технічного обслуговування Інструкції з користування AFM2 Mk3, в цілях профілактичного обслуговування рекомендовано проводити щорічне повторне калібрування та повторну сертифікацію точності вимірювання, тому послуга складається з проведення:

1. калібрування обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення;

2. повторної сертифікації точності вимірювання обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Закупівля послуги планується для 2х портативних електронних приладів для вимірювання коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі:

 Деселерометр BOWMONK AFM2 інв. № 56755/ИРП;

 Деселерометр BOWMONK AFM2 інв. № 56756/ИРП.

Технічні та якісні характеристики:

Послуги надаються на території компанії виробника обладнання Bowmonk Ltd

- Адреса: Diamond Road (Даймонд шосе), Norwich (Норвіч), NR6 6AW, United Kingdom (Великобританія).

Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку шляхом направлення письмових запитів цінової пропозиції 3-м потенційним надавачам послуг.

Очікувана вартість предмету закупівлі складає – 100 000,00 грн з ПДВ.