Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі: «Вимірювач омічного опору обмоток трансформаторів, код ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для вимірювання величин»
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-03-002331-a

1.	Визначення потреби в закупівлі приладу для вимірювання опору заземлення:
Закупівля вимірювача омічного опору обмоток трансформаторів зумовлена відсутністю обладнання на підприємстві для діагностики дефектів в роботі  пристроїв РПН трансформаторів 110/10кВ встановлених на ПС 110/10/10кВ  «Аеропорт»  

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:
Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, з дійсними термінами повірки або випробування).
 Вхід:
- 85-264В АС, 47-63Гц, 1500 ВА
Вихід:
- вихідний струм (діапазони)  – 1А/10А/25А/50А;
- напруга холостого ходу – 50В DC;
- діапазон опору – 10 мОм до 1000 Ом;
- краще розрішення – 0,1 мОм;
- типова похибка –  ±0,1% значення, ±0,1% діапазонна;
- гарантована точність – ± 0,25% значення,
 ± 0,25% діапазонна (при стабілізованому струмі);
- розрішення струму – 4 знаки;
- точність значення струму – ± 0,25% діапазонна;
-  вимірювальний кабель з затискачами Кельвіна  – 9 метрів

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.