Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі «**Технічне переоснащення систем протипожежного захисту будівлі аеровокзалу Терміналу «Б» (інв. №6909) та оперативний центр САБ (інв. № 47503) в ДП МА «Бориспіль» (Будівельні роботи).**

Ціна закупівлі визначалась відповідно до експертного звіту і зведеного кошторисного розрахунку та визначена в розмірі 11 617 790,83 без ПДВ..

Відповідно до техніко-економічного обгрунтування данної закупівлі «Мета та причини якими виникла необхідність даного предмета закупівлі»:

1. Приведення систем протипожежного захисту будівлі аеровокзалу Терміналу «Б» у відповідність до вимог чинного законодавства.

2. Вимоги наступних документів: ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», НАПБ А.01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні, ДСТУ-Н СE/ТS 54-14:2009, наказу МНС від 30.03.2015 № 349 про затвердження Правил з пожежного спостерігання».

Усунення пунктів Припису № 932 від 29.07.2021 ДСНС Технічні якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до проектної документації «Технічне переоснащення систем протипожежного захисту будівлі аеровокзалу Терміналу «Б» (інв.№ 6909) та оперативний центр САБ (інв. 47503) в ДП МА «Бориспіль» (стадія «Робочий Проект») шифр ІС-3049.

Об’єкт будівництва внесений до інвестиційного плану Підприємства та затверджений «Радою з будівництва та розвитку».

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-16-002053-a>