Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі «Опосвідчення посудин, що працюють під тиском в системах газового і порошкового автоматичного пожежогасіння (АПГ)»:

№ з/п	Назва предмета закупівлі	Обґрунтування технічних та
якісних характеристик
предмета закупівлі	Розмір
бюджетного
призначення	Очікувана
вартість
предмета
закупівлі	
1	Опосвідчення посудин, що працюють під тиском в системах газового і порошкового автоматичного пожежогасіння (АПГ)

	Періодична перевірка у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском» та «Керівництво з експлуатації (паспорт) модулі газового пожежогасіння Імпульс-20, Імпульс-20Т (25-22,5-18; 25-2,2-18) ТУ У 29.2 30784208-006:2011». В складі системи автоматичного пожежогасіння приміщення 1.4.5 (ТП-1040) пасажирського терміналу «D» інв.№47578 знаходиться модулі пожежогасіння Імпульс-20 у кількості 20 одиниць та Імпульс-20Т у кількості 1 одиниця, які підлягають періодичному освідченню.	998 000,00 грн з ПДВ (ПДВ 20%)
	988 000,00 грн з ПДВ (ПДВ 20%), 
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння цін в комерційних пропозиціях та розрахована як  середньоарифметична вартість послуги	

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-23-002250-c