Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі:

Автономний пускозарядний пристрій, код ДК 021:2015 - 31720000-9 Електромеханічне обладнання 
(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-23-000648-c)

1.	Визначення потреби в закупівлі послуги «Автономний пускозарядний пристрій». 
Закупівля обумовлена необхідністю підтримання акумуляторних батарей транспортних засобів в зарядженому стані, організації процесу запуску двигунів транспортних засобів під час низьких температур та модернізації аналогічного обладнання, по причині значного терміну експлуатації.
Кількість: 1 шт.

2.	Опис предмету закупівлі із зазначенням технічних та якісних характеристик:
Технічні характеристики (Технічна специфікація):
•	Тип пристрою - автономне пускове;
•	Напруга живлення - 220 В;
•	Для АКБ напругою - 12/24 В;
•	Максимальний пусковий струм - 6000A (12В); 3000А (24В) 
•	Ємність внутрішньої батареї – 130 Аг (12В)  65 Аг (24В);
•	Тип внутрішньої батареї - свинцево-кислотна AGM;
•	Індикатор зарядки внутрішньої батареї;
•	Захист від короткого замкнення;
•	Захист від невірної полярності
•	Транспортувальні колеса

3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.
При визначенні очікуваної вартості проведений ретельний порівняльний аналіз ринкових цін. Проведені консультації з учасниками ринку, та направлено низку запитів з метою отримання комерційних пропозицій від потенційних Учасників процедури закупівлі. За основу очікуваної вартості взята середня вартість зазначена потенційними Учасниками закупівлі в своїх комерційних пропозиціях.