ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.05 (2021) | Послуги з калібрування, код ДК 021:2015 - 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання | 337 833,41 грн. з ПДВ | 281 527,84 грн. без ПДВ | UA-2021-11-05-002082-a |

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля Послуг з калібрування необхідно для забезпечення виконання технологічних процесів та безперебійного функціонування структурних підрозділів ДП МА «Бориспіль».

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

При визначенні очікуваної вартості проаналізовано результати попередніх власних закупівель та проведено моніторинг ринку, а саме: направлено запити цінової пропозиції підприємствам, що надають послуги з калібрування, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних Учасників процедури закупівлі.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Наказом від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів».

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування послуги | Код ЗВТ за збірником норм часу | Тип ЗВТ | Од. виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з калібрування: Iндикатори годинникового типу до 25 мм | В01052 | усіх типів | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 2 | Послуги з калібрування: Кутники повipочнi 90°, будiвельнi та теслярськi | В01073 | усіх типів | послуга | 7 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 3 | Послуги з калібрування: Кутоміри | В01075 | 5УМ | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 4 | Послуги з калібрування: Лiнiйки вимiрювальнi, метри брусковi та складнi (за одну шкалу) | В01077 | усіх типів | послуга | 15 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 5 | Послуги з калібрування: Метpоштоки | В01093 | усіх типів | послуга | 24 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 6 | Послуги з калібрування: Мiкрометри до 100 мм | В01096 | МК | послуга | 19 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
|  |  | В01275 |  |  |  |  |
| 7 | Послуги з калібрування: Нутромiри iндикаторнi | В01131 | усіх типів | послуга | 4 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
|  |  | В01283 |  |  |  |  |
| 8 | Послуги з калібрування: Нутромiри мiкрометричнi вiд 50 до 1250 мм | В01132 | НМ | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
|  |  | В01283 |  |  |  |  |
| 9 | Послуги з калібрування: Рулетки вимiрювальнi металевi понад 20 м та з лотом кл.2; 3 | В01190 | усіх типів | послуга | 5 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 10 | Послуги з калібрування: Штангенциркулi понад 200 мм до 1000 мм | В01237 | ШЦ | послуга | 19 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 11 | Послуги з калібрування: Рулетка гiдрогеологiчна довжиною до 30 м | В01244 | усіх типів | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 12 | Послуги з калібрування: Мiкрометри понад 100 мм | В01274 | МК | послуга | 4 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
|  |  | В01122 |  |  |  |  |
| 13 | Послуги з калібрування: Штангенциркулi до 200 мм | В01279 | ШЦ | послуга | 21 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 14 | Послуги з калібрування: Ваги автомобiльнi до 15 т | 02008 | усіх типів | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 15 | Послуги з калібрування: Ваги для статичного зважування до 20 кг | 02013 | усіх типів | послуга | 3 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 16 | Послуги з калібрування: Ваги для статичного зважування понад 20 до 50 кг | 02014 | усіх типів | послуга | 6 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 17 | Послуги з калібрування: Ваги для статичного зважування понад 50 до 500 кг | 02015 | усіх типів | послуга | 180 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 18 | Послуги з калібрування: Ваги для статичного зважування понад 500 кг | 02016 | усіх типів | послуга | 9 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 19 | Послуги з калібрування: Ваги лабораторнi електроннi загального призначення i еталоннi | 02022 | усіх типів | послуга | 3 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 20 | Послуги з калібрування: Спiдометри механiчнi | В02107 | усіх типів | послуга | 225 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 21 | Послуги з калібрування: Ваги крановi | 02145 | усіх типів | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 22 | Послуги з калібрування: Ваги лабораторнi електроннi та важільні | 835001 | ВР-211Д; ARA-520 | послуга | 2 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 23 | Послуги з калібрування: Автоцистерни калiброванi та паливозаправники, за 1000 л | 03002 | 20095л | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 24 | Послуги з калібрування: Автоцистерни калiброванi та паливозаправники, за 1000 л | 03002 | 10188л | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 25 | Послуги з калібрування: Колонки паливоpоздавальнi для рiдкого палива (за перший вимiрювач об'єму) | 03025 | «NOVA» | послуга | 10 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 26 | Послуги з калібрування: Колонки паливоpоздавальнi для рiдкого палива за кожний наступний вимiрювач об'єму | 03025.2 | «NOVA» | послуга | 11 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 27 | Послуги з калібрування: Мiрники технiчнi до 50 л | 03042 | усіх типів | послуга | 8 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 28 | Послуги з калібрування: Рівнеміри робочі | 03067 | УУС-01 | послуга | 7 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 29 | Послуги з калібрування: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочi | 04017 | усіх типів | послуга | 717 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 30 | Послуги з калібрування: Напоромiри, тягомiри, тягонапоромiри | 04024 | Н-МП-10 | послуга | 11 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 31 | Послуги з калібрування: Мановакуумметри рiдиннi робочi | В04041 | усіх типів | послуга | 8 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 32 | Послуги з калібрування: Манометри кисневi робочi | 04043 | усіх типів | послуга | 14 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 33 | Послуги з калібрування: Манометри шиннi | 04045 | усіх типів | послуга | 2 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 34 | Послуги з калібрування: Мегаомметри понад 1000 В | 08104 | ЭСО202/2Г | послуга | 11 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 35 | Послуги з калібрування: Мегаомметри до 1000 В | 08105 | М1102/1 | послуга | 5 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 36 | Послуги з калібрування: Омметри, мiлiомметри, мiкроомметри | 08157 | Ф4104-М1 | послуга | 3 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 37 | Послуги з калібрування: Клiщi струмовимiрювальнi цифровi (за один параметр) | 08259 | Е321 | послуга | 15 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 38 | Послуги з калібрування: Дозиметри | 12012 | ДРГ-01Т1 | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 39 | Послуги з калібрування: Дозиметри | 12015 | РМ-1203 | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 40 | Послуги з калібрування: Дозиметри | 12015 | ДКР-АТ1103М | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 41 | Послуги з калібрування: Дозиметри iндивiдуальнi (за одиницю) | 12017 | ІД-1 | послуга | 50 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 42 | Послуги з калібрування: Дозиметри iндивiдуальнi (за одиницю) | 12017 | ДП-22В | послуга | 100 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 43 | Послуги з калібрування: Дозиметри iндивiдуальнi (за одиницю) | 12017 | ДП-24 | послуга | 10 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 44 | Послуги з калібрування: Радiометри | 12029 | "Припять" | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 45 | Послуги з калібрування: Радiометри | 12029 | СРП-88Н | послуга | 1 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 46 | Послуги з калібрування: Рентгенометри | 12039 | ДП-5В | послуга | 9 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |
| 47 | Послуги з калібрування: Радiометри-дозиметри (за один блок детектування) | 12050 | МКС-У | послуга | 8 | Відповідно до Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» |