ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.32 (2021) | Двері, код ДК 021:2015 - 44420000-0 - Будівельні товари | 112 762,00 грн з ПДВ | 93 968,33 грн. без ПДВ | UA-2021-12-09-009243-c |

Визначення потреби в закупівлі: Для проведення ремонтно будівельних робіт.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Виходячи з багаторічного досвіду використання технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені такими, що в повному обсязі задовольняють потреби підприємства.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування Товару | Одиниці виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двері | шт | 1 | Розмір, мм: 2030х850 ±5; Колір: темно-коричневий; Застосування: зовнішнє; Напрямок відкриття: ліворуч; Ширина дверної коробки, мм: 80 ±2; Коробка дверного блоку: металева, універсальна; Товщина металу коробки, мм: не менше 1,5; Товщина дверного полотна, мм: 68 ±2; Товщина металу дверного полотна, мм: не менше 1; Заповнення дверної коробки: мінеральна вата; Ущільнення: двухконтурне; Основний замок: циліндричний «Fuaro 900» або еквівалент; Додатковий замок: сувальдний «Кедр» або «Class» або еквівалент Наявність: глазка; Заповнення дверного полотна: мінеральна вата; Зовнішнє оздоблення: МДФ в діапазоні 8 - 14мм + фрезування + (ПВХ або Vinorit або еквівалент); Внутрішнє оздоблення: МДФ в діапазоні 8 - 14мм + (ПВХ або Vinorit або еквівалент); |
| 2 | Двері | шт | 1 | Розмір, мм: 2030х850 ±5; Колір: темно-коричневий; Застосування: зовнішнє; Напрямок відкриття: праворуч; Ширина дверної коробки, мм: 80 ±2; Коробка дверного блоку: металева, універсальна; Товщина металу коробки, мм: не менше 1,5; Товщина дверного полотна, мм: 68 ±2; Товщина металу дверного полотна, мм: не менше 1; Заповнення дверної коробки: мінеральна вата; Ущільнення: двухконтурне; Основний замок: циліндричний «Fuaro 900» або еквівалент; Додатковий замок: сувальдний «Кедр» або «Class» або еквівалент Наявність: глазка; Заповнення дверного полотна: мінеральна вата; Зовнішнє оздоблення: МДФ в діапазоні 8 - 14мм + фрезування + (ПВХ або Vinorit або еквівалент); Внутрішнє оздоблення: МДФ в діапазоні 8 - 14мм + (ПВХ або Vinorit або еквівалент); |
| 3 | Двері | шт | 2 | Розмір, мм: 2030х850 ±5; Колір: темно-коричневий; Застосування: внутрішнє; Напрямок відкриття: ліворуч; Ширина дверної коробки, мм: 80 ±2; Коробка дверного блоку: металева, універсальна; Товщина металу коробки, мм: не менше 1,5; Товщина дверного полотна, мм: 68 ±2; Товщина металу дверного полотна, мм: не менше 1; Заповнення дверної коробки: мінеральна вата; Ущільнення: двухконтурне; Основний замок: циліндричний «Fuaro 900» або еквівалент; Додатковий замок: сувальдний «Кедр» або «Class» або еквівалент Наявність: глазка; Заповнення дверного полотна: мінеральна вата; Зовнішнє оздоблення: МДФ в діапазоні 8 - 14мм + фрезування + (ПВХ або Vinorit або еквівалент); Внутрішнє оздоблення: МДФ в діапазоні 8 - 14мм + (ПВХ або Vinorit або еквівалент); |
| 4 | Двері | шт | 2 | Розмір, мм: 2030х850 ±5; Колір: темно-коричневий; Застосування: внутрішнє; Напрямок відкриття: праворуч; Ширина дверної коробки, мм: 80 ±2; Коробка дверного блоку: металева, універсальна; Товщина металу коробки, мм: не менше 1,5; Товщина дверного полотна, мм: 68 ±2; Товщина металу дверного полотна, мм: не менше 1; Заповнення дверної коробки: мінеральна вата; Ущільнення: двухконтурне; Основний замок: циліндричний «Fuaro 900» або еквівалент; Додатковий замок: сувальдний «Кедр» або «Class» або еквівалент Наявність: глазка; Заповнення дверного полотна: мінеральна вата; Зовнішнє оздоблення: МДФ в діапазоні 8 - 14мм + фрезування + (ПВХ або Vinorit або еквівалент); Внутрішнє оздоблення: МДФ в діапазоні 8 - 14мм + (ПВХ або Vinorit або еквівалент); |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, біля кожного такого посилання вважається наявним вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» (таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та інші характеристики чи складові Товару).

Під «еквівалентом»  розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та інші характеристики запропонованого «еквіваленту» повинні відповідати встановленим технічним та іншим характеристикам ).