ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.32 (2021) | Теплові завіси, код ДК 021:2015 - 42512300-1 Агрегати для опалення, вентилювання та кондиціювання повітря | 144 000,00 грн з ПДВ | 120 00,00 грн. без ПДВ | UA-2021-12-09-002689-b |

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля обумовлена необхідністю для забезпечення температурного режиму в складах тимчасового зберігання №1,3 в зимовий період (приміщення з опаленням).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування Товару | Модель або марка | Одиниці виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплові завіси | Reventon HC3P70 | комплект | 6 | Тип – водяний тепловентилятор Тип монтажу – настінний або стельовий Діапазон потужності нагріву 30 кВт – 68,5 кВт Максимальна продуктивність вентилятора - 4400 м.куб./год Довжина потоку повітря – не менше 25 метрів Рівень шуму – не більше 58Дб Кількість ребр теплообмінника -3 Об’єм води – 2,85 дм.куб. Максимальна робочий тиск – 1,6 Мпа Потужність електродвигуна – 250 Вт Ступінь захисту двигуна не менше -IP54 Комплектація: Поворотний кронштейн для кріплення 3-х ступінчастий регулятор швидкості з термостатом , робоча температура +10-+30° С Клапан з сервоприводом: діаметр патрубків- ¾ʺмаксимальна робоча температура не менше 60° С , клас захисту не менше IP40 Гнучка підводка ( 2 штуки ) довжиною не менше 1 метр Піддон для конденсату Інструкція по експлуатації на українській або російській мові |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, біля кожного такого посилання вважається наявним вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» (таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та інші характеристики чи складові Товару).

Під «еквівалентом»  розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та інші характеристики запропонованого «еквіваленту» повинні відповідати встановленим технічним та іншим характеристикам ).