ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі в результаті проведених переговорів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.19.2 (2021) | Протипожежне обладнання, код ДК 021:2015 - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання | 240 357,00 грн. з ПДВ | 239 883,90 грн. з ПДВ | UA-2021-12-31-002828-c |

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля товару зумовлена необхідністю забезпечення споруд підприємства засобами пожежогасіння.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Проведено моніторинг ринку, а саме направлено запити підприємствам, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційної пропозиції.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування товару | Одиниці виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карабін пожежний | шт | 60 | Діаметр карабіну, мм: 8 (±0,1); Довжина карабіна, мм: 80 (±0,1); Тип карабіна: пожежний; Матеріал: сталь; Покриття: оцинкований; |
|  | Сокира пожежна | шт | 20 | Загальний опис: Сокира пожежна застосовується для комплектування пожежних щитів та пожежних стендів; Технічні характеристики: Сокира з прогумованою рукояткою Маса пожежної сокири: не більше 1.5 кг; |
|  | Лопата пожежна штикова | шт | 10 | Лопата пожежна штикова для пожежного щита; Колір держака: червоний; Маса, кг: не більше 4; |
|  | Кошма протипожежна | шт | 20 | Полотно виготовлено з високоміцної склотканини, 1 слойна (-ої); Габаритні розміри: Довжина, мм: 2000 (±20); Ширина, мм: 2000 (±20); Упаковка: чохол-сумка з водонепроникної тканини. |
|  | Розтруб | шт | 400 | Розтруб для вуглекислотних вогнегасників; Матеріал розтруба: пластик; Колір: чорний; Розтруб в зборі з металевим перехідником Вихідна різьба: М16х1,5; Вхідна різьба: М10х1; |
|  | Запірно-пусковий пристрій | шт | 20 | Загальний опис: Запірно-пусковий пристрій, встановлюється на балон вуглекислотного переносного вогнегасника ємністю від 2 до 7 літрів, призначений для приведення вогнегасника в дію. Технічні характеристики: - Запірно пусковий пристрій з ручкою типу важеля; - Чека з ремінцем; - Запірно пусковий пристрій встановлюється на корпус ВВК з приєднувальним розміром: W19,2; Вихідний розмір ( для встановлення розтруба): М16х1,5; |
|  | Шланг в зборі до ВВК-5 | шт | 200 | Шланг в зборі до вогнегасника вуглекислотного (ВВК-5); Колір: чорний; Матеріал різьби на шлангу: металева; Розмір різьби шланга до розтруба: М10х1; Розмір різьби шланга до запірно-пускового пристрою:М16х1,5; |
|  | Шланг в зборі до ВП-5-ВП-9 | шт | 250 | Загальний опис: Шланг в зборі до вогнегасника порошкового від 5 до 9 кг; Призначений для подачі вогнегасного порошку під тиском в місце займання; Технічні характеристики: Колір: чорний; Матеріал різьби на шлангу: металева; З’єднувальна різьба на шлангу: М16х1,5; |
|  | Шланг в зборі до ВП-5-ВП-9 | шт | 100 | Загальний опис: Шланг в зборі до вогнегасника порошкового від 5 до 9 кг; Призначений для подачі вогнегасного порошку під тиском в місце займання; Технічні характеристики: Колір: чорний; Зовнішня різьба на шлангу: металева; Діаметр зовнішньої різьби: 1/4 |
|  | Гумове кільце | шт | 1000 | Зовнішній діаметр, мм:32 (±1); Внутрішній діаметр, мм: 25.5 (-0.5); Товщина, мм: 3.6 (+0.2, -0.1); Група точності: 2; Група гуми: 2; |
|  | Гумове кільце | шт | 100 | Внутрішній діаметр, мм: 7 (±0.3); Зовнішній діаметр, мм: 10 (±0.5); Товщина, мм: 1.9 (±0,08); |
|  | Гумове кільце | шт | 300 | Внутрішній діаметр, мм: 20 (-0.4); Зовнішній діаметр, мм: 26 (±0.5); Товщина, мм: 3.6 (±0.10); |
|  | Гумове кільце | шт | 100 | Внутрішній діаметр, мм: 48 (-0.8); Зовнішній діаметр, мм: 56 (±1); Товщина, мм: 4.6; (±0.5); |
|  | Запірно-пусковий пристрій | шт | 20 | Запірно-пусковий пристрій до ВВК-18 встановлюється на балон вуглекислотного передвижного вогнегасника; Запірно-пусковий пристрій в комплекті з сифонною трубкою для приведення вогнегасника в дію шляхом переривання і поновлення подачі вогнегасної речовини. Запірно-пусковий пристрій: відкидного типу; Приєднувальна різьба запірно-пускового пристрою: W27.8; |
|  | Розтруб | шт | 25 | Розтруб до ВВК18 (ОУ-25); Матеріал розтруба: металевий; Розтруб в зборі з клапаном різьба: М20х1,5; |
|  | Манометр | шт | 250 | Манометр до вогнегасних порошків від 2 до 9 кг; Призначений для візуального визначення наявності тиску в вогнегаснику; Різьба на манометрі: М10х1; |
|  | Запірно-пусковий пристрій | шт | 5 | Запірно-пусковий пристрій для порошкових вогнегасників закачного типу (ВП-50 (з)); Призначений для приведення в дію та замикання порошкового вогнегасника. Запірно-пусковий пристрій з накідною гайкою; |
|  | Автомобільне кріплення для вогнегасника | шт | 10 | Автомобільне кріплення для вуглекислотних вогнегасників (ВВК-2); Вид: настінний, транспортний; Колір: червоний; Матеріал: метал; |
|  | Автомобільне кріплення для вогнегасника | шт | 10 | Автомобільне кріплення під вогнегасник порошковий (ВП-3); Вид: настінний, транспортний; Колір: червоний; Матеріал: метал; |
|  | Пожежний стенд | шт | 5 | Загальний опис: Пожежний стенд з захисними дверцятами, призначений для швидкого доступу до засобів протипожежного захисту, зберігання та запобігання розкраданню чи нецільового використання пожежного інвентарю. Технічні характеристики: Тип пожежного стенду: закритий; Колір: червоний; Розміри: Висота, мм: 1400 (±10); Ширина, мм: 1100(±10); Глибина, мм: 450 (±5); Комплектація: Укомплектований перекидним, закритим ящиком для зберігання піску: - об’єм ящику для піску: не менше 0,12м³; - вогнегасник (ВВК-3 або ВВК-5): 3шт; - багри: 2 шт; - конусні відра: 2шт; - кошма протипожежна або протипожежне покривало або протипожежний захисний екран, (розмір: 2мх2м): 1 шт; - сокири: 2 шт; - лопати: 2 шт; - лом: 2 шт; |
|  | Пожежний стенд | шт | 6 | Загальний опис: Пожежний стенд з захисними дверцятами, призначений для швидкого доступу до засобів протипожежного захисту, зберігання та запобігання розкраданню чи нецільового використання пожежного інвентарю. Технічні характеристики: Тип пожежного стенду: закритий; Колір: червоний; Розміри: Висота, мм: 1400 (±10); Ширина, мм: 1100 (±10); Глибина, мм: 450 (±5); Комплектація: Укомплектований перекидним, закритим ящиком для зберігання піску: - об’єм ящику для піску: не менше 0,12м³; - конусні відра: 2шт; - - кошма протипожежна або протипожежне покривало або протипожежний захисний екран (розмір: 2мх2м): 1шт; - лом: 2 шт; - багри: 3шт; - сокира: 2шт; - лопата штикова: 1шт; - лопата совкова: 1шт |
|  | Пожежний стенд | шт | 1 | Технічні характеристики: Тип пожежного стенду: відкритий; Колір: червоний; Розміри: Висота, мм: 1860 (±10); Ширина, мм: 1200 (±10); Глибина, мм: 420 (±5); Комплектація: Укомплектований перекидним, закритим ящиком для зберігання піску: - об’єм ящику для піску: не менше 0,12м³; - конусні відра: 2шт; - лом: 1 шт; - багор: 1шт; - сокира: 1шт; - лопата штикова: 1шт; |
|  | Модуль пожежогасіння | шт | 3 | Модуль пожежогасіння типу: СПРУТ -6 (о); (або еквівалент); Монтаж модуля: підвісний; Тип гасіння: автоматичний об’ємний; Робочий тиск (МПа): 1.4; Марка вогнегасного порошку: АВС 40; Маса заряду вогнегасного порошку: 6кг (±0,2); Температура спрацювання модуля: +68 °С (±3%); |