ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Пункт Кошторису замовника | Предмет закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно Річного плану закупівель, грн | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.15 (2022) | Світильники та освітлювальна арматура, код ДК 021:2015 - 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура | 705 730,00 грн. з ПДВ | 588 108,33 грн. без ПДВ | UA-2022-02-09-003191-a |

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена необхідністю забезпечення належних умов освітлення робочих приміщень аеропорту.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Під час моніторингу ринку направлено низку запитів комерційних пропозицій, проаналізовано відкриті джерела мережі інтернет, та проаналізовано досвід попередніх закупівель.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.

Кількість товару визначена з урахуванням поточних потреб підприємства.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Виходячи з багаторічного досвіду використання товару, технічні та якісні характеристики визначені такими, що в повному обсязі задовольнятимуть потребам підприємства.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування Товару | Модель/марка або таке інше | Од. виміру | Кількість | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Світильник світлодіодний |  | шт | 31 | Джерело світла – світлодіод; Тип монтажу – врізний; Потужність – не більше 22 Вт (учасник вказує конкретний показник); Напруга – 220-240 В; Колірна температура – в діапазоні 3750…4000 К (учасник вказує конкретний показник або показники в діапазоні); Світловий потік – не менше 2000 Лм (учасник вказує конкретний показник); Кут розсіювання світла – 120°; Діаметр – 225 мм (допустиме відхилення ±5мм) (учасник вказує конкретний показник); Висота – 30 мм (допустиме відхилення ±5мм) (учасник вказує конкретний показник); Врізний діаметр – 200 мм; Термін служби – не менше 20000 год (учасник вказує конкретний показник). |
| 2 | Світлодіодний світильник | RC091V LED36S/840 PSU W60L60 | шт | 60 | Джерело світла – світлодіоди; Тип монтажу – вбудований; Потужність – не більше 36 Вт (учасник вказує конкретний показник); Світловий потік – не менше 3200 Лм (учасник вказує конкретний показник); Ступінь захисту – не менше IP20 (учасник вказує конкретний показник); Колірна температура – в діапазоні 3750…4000 К (учасник вказує конкретний показник або показники в діапазоні); Коефіцієнт потужності – не менше 0,9 (учасник вказує конкретний показник); Матеріал корпусу – метал; Довжина – 595 мм (допустиме відхилення ±5 мм) (учасник вказує конкретний показник); ширина – 595 мм (допустиме відхилення ±5 мм) (учасник вказує конкретний показник); висота – в діапазоні 30,5…45 мм (учасник вказує конкретний показник). |
| 3 | Світлодіодний світильник | Line | шт | 5 | Потужність – 50Вт; Колірна температура – в діапазоні 3750…4250 К (учасник вказує конкретний показник або показники в діапазоні); Кут розсіювання світла – 120°; Колір корпусу – білий; Розсіювач – матовий; Світловий потік – не менше 6000Лм (учасник вказує конкретний показник); Габаритні розміри: Довжина – 1420 мм (допустиме відхилення ±3 мм) (учасник вказує конкретний показник).; Ширина – 60 мм (допустиме відхилення ±3 мм) (учасник вказує конкретний показник); Висота – 80 мм (допустиме відхилення ±3 мм) (учасник вказує конкретний показник); Термін служби – не менше 50 000 годин (учасник вказує конкретний показник). Драйвер: HELVAR або PHILIPS або OSRAM або MEAN WELL (учасник повинен зазначити конкретного виробника/Торгову марку драйверу запропонованого світильника із зазначених); Світлодіоди: GREE або PHILIPS або SEOUL або SAMSUNG (учасник повинен зазначити конкретного виробника/Торгову марку світлодіодів запропонованого світильника із зазначених); |
| 4 | Світлодіодний світильник | DWI-36 | шт | 16 | Потужність – 36Вт; Колірна температура – в діапазоні 3750…4250 К (учасник вказує конкретний показник або показники в діапазоні); Кут розсіювання світла – 160°; Ступінь захисту – ІР65; Колір корпусу – білий; Розсіювач – матовий; Світловий потік – не менше 4320 Лм (учасник вказує конкретний показник); Габаритні розміри: Довжина – в діапазоні 1200…1250 мм (учасник вказує конкретний показник); Ширина – 130 мм (допустиме відхилення ±3 мм) (учасник вказує конкретний показник); Висота – 70 мм (допустиме відхилення ±3 мм) (учасник вказує конкретний показник); Термін служби – не менше 50 000 годин (учасник вказує конкретний показник). Драйвер: HELVAR або PHILIPS або OSRAM або MEAN WELL (учасник повинен зазначити конкретного виробника/Торгову марку драйверу запропонованого світильника із зазначених); Світлодіоди: GREE або PHILIPS або SEOUL або SAMSUNG (учасник повинен зазначити конкретного виробника/Торгову марку світлодіодів запропонованого світильника із зазначених); |
| 5 | Світильник | VULKAN-S-36 | шт | 315 | Напруга – 220В; Потужність – 36Вт; Колірна температура – в діапазоні 3750…4250 К (учасник вказує конкретний показник або показники в діапазоні); Кут розсіювання світла – 140°; Колір корпусу – білий; Розсіювач - матовий; Світловий потік – не менше 4680 Лм (учасник вказує конкретний показник); Форма світильника – круглий; Габаритні розміри: Діаметр – 230 мм (допустиме відхилення ±3 мм) (учасник вказує конкретний показник); Висота – в діапазоні 60… 90 мм (учасник вказує конкретний показник); Врізний діаметр – 215мм; Термін служби – не менше 50 000 годин (учасник вказує конкретний показник). Драйвер поставляється разом зі світильником: HELVAR або PHILIPS або OSRAM або MEAN WELL (учасник повинен зазначити конкретного виробника/Торгову марку драйверу запропонованого світильника із зазначених); Світлодіоди: GREE або PHILIPS або SEOUL або SAMSUNG (учасник повинен зазначити конкретного виробника/Торгову марку світлодіодів запропонованого світильника із зазначених); |

В місцях, де специфікація не містить вказівки на спосіб зазначення показників або іншого, відступлення від розмірів не допускається.

Додаткова інформація: Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – Замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, біля кожного такого посилання вважається наявним вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» (таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та інші характеристики чи складові Товару).

Під «еквівалентом»  розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та інші характеристики запропонованого «еквіваленту» повинні відповідати встановленим технічним та іншим характеристикам ).