|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
|  13.09 (2023) | **Медичні дихальні апарати,** код ДК 021:2015 - 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії | 6 965,00 грн. з ПДВ | 6 509,35грн. без ПДВ  | [UA-2023-04-24-007420-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-24-007420-a/) |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Для доукомплектування аварійно-рятувального автопричіпу-фургону з обладнанням та 15 валіз- укладок, що знаходяться в автопричепі-фургоні. ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.  |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | *Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органомвиконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.**Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.**Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби.* |
| 3 | Інша інформація | *Спосіб проведення моніторингу ринку**Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти:**ТОВ ЛАЗЕРС МЕДІКА ceo.lm.ua@gmail.com**ТОВ med1.ltd medi.org.ua@gmail.com**ТОВ ПАРАМЕДИК info@paramedic.ua**ООО «ФОРТМЕДИКА» info@fmed.com.ua**ТОВ МПР-МЕДИЦИНА mprsale@gmail.com**ТОВ Медлан info@medlan.net**ТОВ UB.UA support@ub.ua**Компанія Медлабтех zakaz.mlt@gmail.com**ТОВ "ТСМ АСІСТАНС" info@tsmassist.com**ТОВ MedApparatura ua.medapparatura@gmail.com**ТОВ «Medical Place» medicalplace777@gmail.com**ТОВ DCMED dcmed.in.ua@gmail.com**Центральний офіс магазину Casada Україна mihail.rybin@casada.ua**Магазин ТехноМед sale@techno-med.com.ua**Медтехніка ZENET kharkov.zenet@gmail.com,**zenetdnepr.com.ua@gmail.com, v.efanov000@gmail.com**Ортопедичні салони і інтернет-медмагазин "Ортоп" info@ortop.ua**ТОВ МЕДПЛЕНЕТ info@medplanet.com.ua**ЛТД МЕДІКАЛ ТРЕЙД medicaltraid@gmail.com**ТОВ Fortis Medical fortismedicalua@gmail.com**ТОВ Біомед info@biomed.ua, tender@biomed.ua**А також, здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення ринку. Вивчено ціни з наступних інтернет-ресурсів:**Інтернет-магазин MPR-MED https://mpr-med.com/**Інтернет-магазин ТОВ Лазерс Медіка https://shop-lm.com/**Інтернет-магазин Рrom https://prom.ua/* |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**специфікація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Товару** | **Марка або модель, або каталожний номер, або артикул, або інші параметри для ідентифікації Товару** | **Од.****вим.** | **К-сть** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі****(Технічна специфікація)** |
| 1 | Апарат штучної вентиляції легень з ручним приводом | «Біомед» | шт | 2 | Комплект Апарат Дихальний Ручний «Дорослий» (маса тіла – 40 кг і більше).- мішок типу АМБУ силіконовий для дорослих і дітей 1650 мл;- киснева трубка;- резервний мішок;- силіконові маски №3, №4, №5;- повітряходи №7, №9, №11;- роторозширювач гвинтовий; - кейс; - багаторазовий.***Зображення товару:***image-21*(зображення надається для загального уявлення Учаснику про зовнішній вигляд товару) (не вимагається зазначати в Тендерній пропозиції (Технічній частині))*  |
| 2 | Повітропровід орофарингеальний |  | шт | 15 | Тип: Гведела; призначений для одноразового використання; зроблений з нетоксичного поліетилену; Розмір 4 (довжина 100 мм) .  |
| 3 | Повітропровід орофарингеальний |  | шт | 15 | Тип: Гведела; призначений для одноразового використання; зроблений з нетоксичного поліетилену; Розмір 5 (довжина 110 мм).  |
| 4 | Повітропровід орофарингеальний |  | шт | 15 | Тип: Гведела; призначений для одноразового використання; зроблений з нетоксичного поліетилену; Розмір 6 (довжина 120 мм).  |