|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 13.02 (2023) | **Ноші медичні,** код ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 90 696,00  грн. з ПДВ | 84 762,62  грн. без ПДВ | UA-2023-03-30-005554-a |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Для доукомплектування аварійно-рятувального автопричіпу-фургону з обладнанням та 15 валіз-укладок, що знаходяться в автопричепі-фургоні.  ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.  ***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 3 | Інша інформація | **Спосіб проведення моніторингу ринку**  Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти:   * ТОВ «Біомед ЛТД» [tender@biomed.ua](mailto:tender@biomed.ua); * ТОВ "Медсервіс Плюс ЛТД" [infomedservisplus@gmail.com](mailto:infomedservisplus@gmail.com);   - ТОВ «MedPlanet» [**info@medplanet.com.ua**](mailto:info@medplanet.com.ua);  - Медичний магазин «E pikris» [info@epikriz.com.ua](mailto:info@epikriz.com.ua);   * Мега Мед Маркет [info@med-mm.com](mailto:info@med-mm.com); * КОРПОРАЦІЯ "МЕДІСАН" [medi-sun@ukr.net](mailto:medi-sun@ukr.net); * ТОВ «Хімтест-Україна +»[office@chemtest.com.ua](mailto:office@chemtest.com.ua); * Horizon Medical gorizont.medical@gmail.com; * ТОВ «ОКСІДОК» [infooxystudio2@gmail.com](mailto:infooxystudio2@gmail.com); * Магазин ТехноМед [sale@techno-med.com.ua](mailto:sale@techno-med.com.ua); * ТОВ «Медисвет» [kostikmed2017@ukr.net](mailto:kostikmed2017@ukr.net), [oxana-1010@ukr.net](mailto:oxana-1010@ukr.net); * Магазин ZENET [kharkov.zenet@gmail.com](mailto:kharkov.zenet@gmail.com); * Магазин «Алмедіка» [almedika@ukr.net](mailto:almedika@ukr.net); * AlexMed магазин медичних товарів [alexmed.pro@ukr.net](mailto:alexmed.pro@ukr.net); * "Світ здоров'я" Інтернет-магазин ZENET, м. Київ [zenet.com.ua@gmail.com](mailto:zenet.com.ua@gmail.com); * ТОВ «ФІСК» [office.fisk@gmail.com](mailto:office.fisk@gmail.com); * ТОВ «DCMED» [dcmed.in.ua@gmail.com](mailto:dcmed.in.ua@gmail.com); * Компанія Мед-Світ, [med-svet@ukr.net](mailto:med-svet@ukr.net); * [MEDMAG](https://prom.ua/ua/c1942474-medmag-medtehnika-dlya.html)  [medmagin@gmail.com](mailto:medmagin@gmail.com);   А також здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення ринку. Вивчено ціни з наступних інтернет-ресурсів: Інтернет-магазин "МАКСМЕД" <https://medtovary.com.ua> |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**РОЗДІЛ І:**

**1. Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Товару** | **Марка та/або модель та/або артикул та/або таке інше** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**  **(Технічна специфікація)** |
| 1 | Ноші медичні | "Біомед"  А 10  або еквівалент | шт | 7 | **Сфера застосування:** Ноші медичні призначені для транспортування пацієнтів в екстреній медицині.  Складаються в поздовжньо-поперечному напрямку у зручний чохол. Рама (каркас) нош виготовлена зі сплаву алюмінію та обладнаний чотирма опорами; полотно із спеціальної тканини, що легко дезінфікується.  **Технічні характеристики:**  Розміри у розгорнутому стані (Д×Ш×В): 220×53×14 см Розміри у складеному стані (Д×Ш×В): 110×18×10 см Маса нетто: 5,5 кг Максимальне безпечне навантаження: 160 кг  **Комплектація:**  1. Ноші медичні – 1 шт.  2. Ремінь безпеки пацієнта РБ-02 *або еквівалент* – 2 шт.  3. Чохол захисний – 1 шт.  4. Інструкція – 1 шт. |
| 2 | Ноші медичні | "Біомед"  А 12  або еквівалент | шт | 10 | **Сфера застосування:** Призначені для транспортування пацієнтів в екстреній медицині.  Не мають каркаса, складаються в поперечному напрямку в зручний чохол. Полотно виготовлене із спеціальної тканини, що робить їх легкими, компактними, зручними і безпечними у використанні. Поверхня нош легко дезінфікується.  Ноші оснащені ручками для транспортування - *не менше* **8.**  *(Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) замість зазначеної кількості ручок повинен вказати конкретну запропоновану кількість ручок)*  **Технічні характеристики:**  Розмір в розгорнутому стані - (Д×Ш):  208×75 см;  Розмір в зібраному стані - (Д×Ш): 65х28 см;  Максимальне безпечне навантаження: 150 кг |
| 3 | Ноші медичні | "Біомед"  А 18  або еквівалент | шт | 6 | **Сфера застосування:** Ноші медичні призначені для транспортування пацієнтів з підозрою на переломи і пошкодження хребта.  Ноші зроблені з поліефірного волокна, стійкі до зовнішніх ушкоджень, міцні та тривкі у використанні, легко дезінфікуються. Призначені для тривалої експлуатації в екстремальних умовах. Мають можливість використання при рентгеноскопічних дослідженнях. Ноші мають отвори для ручного транспортування та закріплення ременів. Є можливість кріплення фіксатора голови. При необхідності транспортування пацієнта на автомобілі швидкої допомоги ноші закріплюються на автомобільну каталку.  **Технічні характеристики:**  Розмір в розгорнутому стані - (Д×Ш×В): 184×45×7 см;  Маса нетто: 7,5 кг  Максимальне безпечне навантаження: 160 кг  **Комплектація:**   1. Ноші медичні – 1 шт. 2. Ремінь безпеки пацієнта РБ-04 *або еквівалент* – 3 шт. 3. Інструкція -1 шт. |

**Примітка:**

Допускається відступлення від розмірів (показників), зазначених в Специфікації в розмірі ±12%.

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо) – замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та медико-технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

**Зображення Товару**

*(зображення надається для загального уявлення Учаснику про зовнішній вигляд товару) (не вимагається зазначати в Тендерній пропозиції (Технічній частині))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Товару** | **Зображення Товару** |
| 1 | Ноші медичні  *(позиція 1 специфікації)* | C:\Users\n.cherenok\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E1601DDE.tmp |
| 2 | Ноші медичні  *(позиція 2 специфікації)* | C:\Users\n.cherenok\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E7510096.tmp |
| 3 | Ноші медичні  *(позиція 3 специфікації)* | C:\Users\n.cherenok\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B5DC7567.tmp |