|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 13.02 (2023) | **Ноші медичні,** код ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  | 90 696,00 грн. з ПДВ | 84 762,62грн. без ПДВ  | UA-2023-03-30-005554-a |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Для доукомплектування аварійно-рятувального автопричіпу-фургону з обладнанням та 15 валіз-укладок, що знаходяться в автопричепі-фургоні.***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 3 | Інша інформація | **Спосіб проведення моніторингу ринку**Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти: * ТОВ «Біомед ЛТД» tender@biomed.ua;
* ТОВ "Медсервіс Плюс ЛТД" infomedservisplus@gmail.com;

- ТОВ «MedPlanet» **info@medplanet.com.ua**;- Медичний магазин «E pikris» info@epikriz.com.ua;* Мега Мед Маркет info@med-mm.com;
* КОРПОРАЦІЯ "МЕДІСАН" medi-sun@ukr.net;
* ТОВ «Хімтест-Україна +»office@chemtest.com.ua;
* Horizon Medical gorizont.medical@gmail.com;
* ТОВ «ОКСІДОК» infooxystudio2@gmail.com;
* Магазин ТехноМед sale@techno-med.com.ua;
* ТОВ «Медисвет» kostikmed2017@ukr.net, oxana-1010@ukr.net;
* Магазин ZENET kharkov.zenet@gmail.com;
* Магазин «Алмедіка» almedika@ukr.net;
* AlexMed магазин медичних товарів alexmed.pro@ukr.net;
* "Світ здоров'я" Інтернет-магазин ZENET, м. Київ zenet.com.ua@gmail.com;
* ТОВ «ФІСК» office.fisk@gmail.com;
* ТОВ «DCMED» dcmed.in.ua@gmail.com;
* Компанія Мед-Світ, med-svet@ukr.net;
* [MEDMAG](https://prom.ua/ua/c1942474-medmag-medtehnika-dlya.html)  medmagin@gmail.com;

А також здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення ринку. Вивчено ціни з наступних інтернет-ресурсів: Інтернет-магазин "МАКСМЕД" <https://medtovary.com.ua> |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**РОЗДІЛ І:**

**1. Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Товару** | **Марка та/або модель та/або артикул та/або таке інше** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі****(Технічна специфікація)** |
| 1 | Ноші медичні  | "Біомед" А 10 або еквівалент | шт | 7 | **Сфера застосування:** Ноші медичні призначені для транспортування пацієнтів в екстреній медицині. Складаються в поздовжньо-поперечному напрямку у зручний чохол. Рама (каркас) нош виготовлена зі сплаву алюмінію та обладнаний чотирма опорами; полотно із спеціальної тканини, що легко дезінфікується. **Технічні характеристики:**Розміри у розгорнутому стані (Д×Ш×В): 220×53×14 смРозміри у складеному стані (Д×Ш×В): 110×18×10 смМаса нетто: 5,5 кгМаксимальне безпечне навантаження: 160 кг**Комплектація:**1. Ноші медичні – 1 шт.2. Ремінь безпеки пацієнта РБ-02 *або еквівалент* – 2 шт. 3. Чохол захисний – 1 шт.4. Інструкція – 1 шт. |
| 2 | Ноші медичні  | "Біомед" А 12або еквівалент | шт | 10 | **Сфера застосування:** Призначені для транспортування пацієнтів в екстреній медицині. Не мають каркаса, складаються в поперечному напрямку в зручний чохол. Полотно виготовлене із спеціальної тканини, що робить їх легкими, компактними, зручними і безпечними у використанні. Поверхня нош легко дезінфікується. Ноші оснащені ручками для транспортування - *не менше* **8.** *(Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) замість зазначеної кількості ручок повинен вказати конкретну запропоновану кількість ручок)***Технічні характеристики:**Розмір в розгорнутому стані - (Д×Ш): 208×75 см;Розмір в зібраному стані - (Д×Ш): 65х28 см;Максимальне безпечне навантаження: 150 кг |
| 3 | Ноші медичні  | "Біомед" А 18або еквівалент | шт | 6 | **Сфера застосування:** Ноші медичні призначені для транспортування пацієнтів з підозрою на переломи і пошкодження хребта. Ноші зроблені з поліефірного волокна, стійкі до зовнішніх ушкоджень, міцні та тривкі у використанні, легко дезінфікуються. Призначені для тривалої експлуатації в екстремальних умовах. Мають можливість використання при рентгеноскопічних дослідженнях. Ноші мають отвори для ручного транспортування та закріплення ременів. Є можливість кріплення фіксатора голови. При необхідності транспортування пацієнта на автомобілі швидкої допомоги ноші закріплюються на автомобільну каталку.**Технічні характеристики:**Розмір в розгорнутому стані - (Д×Ш×В): 184×45×7 см;Маса нетто: 7,5 кгМаксимальне безпечне навантаження: 160 кг**Комплектація:**1. Ноші медичні – 1 шт.
2. Ремінь безпеки пацієнта РБ-04 *або еквівалент* – 3 шт.
3. Інструкція -1 шт.
 |

**Примітка:**

Допускається відступлення від розмірів (показників), зазначених в Специфікації в розмірі ±12%.

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо) – замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та медико-технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

**Зображення Товару**

*(зображення надається для загального уявлення Учаснику про зовнішній вигляд товару) (не вимагається зазначати в Тендерній пропозиції (Технічній частині))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Товару** | **Зображення Товару** |
| 1 | Ноші медичні *(позиція 1 специфікації)* | C:\Users\n.cherenok\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E1601DDE.tmp |
| 2 | Ноші медичні *(позиція 2 специфікації)* | C:\Users\n.cherenok\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E7510096.tmp |
| 3 | Ноші медичні *(позиція 3 специфікації)* | C:\Users\n.cherenok\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B5DC7567.tmp |