|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 43.85 (2023) | **Технічне обслуговування і ремонт регуляторів тиску газу,** код ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | 44 000,00  грн. з ПДВ | 36 666,67  грн. без ПДВ | **UA-2023-06-15-009296-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Регулятор тиску газу ACTARIS 233-12-4-72 DN- 50 – 18 001,00 х 2 = 36 002,00 грн. (без ПДВ) х 1,2 = 43 202,40 грн. (з ПДВ) |
| 3 | Інша інформація | Представнику виробника обладнання в Україні ДП «Айтрон Україна» був направлений запит від 09.03.2023 № 04-22/2-23 щодо надання переліку уповноважених сервісних центрів. У відповідь отримане повідомлення від менеджера з адміністративної діяльності ДП «Айтрон Україна» з інформацією про те, що сервісним обслуговуванням та ремонтом займається ТОВ «Айметер сервіс», яке знаходиться в Броварах (тел. 067-828-41-57, 📧 office@imeter.in.ua). Очікувана вартість визначена на підставі комерційної пропозиції, отриманої від ТОВ «Айметер сервіс». |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**специфікація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Найменування Послуги** | | | **Од.**  **виміру** | | **Кількість** | |
| 1 | | Технічне обслуговування і ремонт регуляторів тиску газу | | | послуга | | 2 | |
| ***Опис Послуги*** | | | | | | | | |
| 1. Для регулятора тиску газу ACTARIS 233-12-4-72 DN- 50, заводський №7097601001, рік випуску 03.2004, виробник – Actaris (встановлений перед котлом водогрійним Vitoplex 300 TX3 (Viessmann) в «Будівлі теплового пункту», інв.№47501) | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Перелік послуг що входять до технічного обслуговування і ремонту регуляторів тиску газу** | | **К-ть** | **Найменування запчастини** | | **Од.**  **виміру** | | **К-сть**  **з/ч** | |
| 1.1 | | Зовнішній огляд та перевірка працездатності | | 1 | Без встановлення запчастин | | | | | |
| 1.2 | | Дефектування обладнання | | 1 | Без встановлення запчастин | | | | | |
| 1.3 | | Технічне обслуговування регулятора | | 1 | Без встановлення запчастин | | | | | |
| 1.4 | | Складний ремонт | | 1 | КОД39926111  комплект запасних частин RBE 4011-4012 DN50 ПЗК8500 | | комплект | | 1 | |
| 1.5 | | Налаштування регулятора | | 1 | Без встановлення запчастин | | | | | |
| 2. Для регулятора тиску газу ACTARIS 233-12-4-72 DN- 50, заводський №7097601002, рік випуску 03.2004, виробник – Actaris (встановлений перед котлом водогрійним Vitoplex 300 TX3 (Viessmann) в « Будівлі теплового пункту», інв.№47501) | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Зовнішній огляд та перевірка працездатності | | 1 | Без встановлення запчастин | | | | | |
| 2.2 | | Дефектування обладнання | | 1 | Без встановлення запчастин | | | | | |
| 2.3 | | Технічне обслуговування регулятора | | 1 | Без встановлення запчастин | | | | | |
| 2.4 | | Складний ремонт | | 1 | КОД39926111  комплект запасних частин RBE 4011-4012 DN50 ПЗК8500 | | комплект | | 1 | |
| 2.5 | | Налаштування регулятора | | 1 | Без встановлення запчастин | | | | | |

**Додаткова інформація.**

**1.** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, **біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання 1)на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, **вважати наявним вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» ***(1) таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо)***.

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в **Додатку 1** технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі).