|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 13.09 (2023) | **Медичні дихальні апарати,** код ДК 021:2015 - 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії  | 8 405,00 грн. з ПДВ | 7 855,14грн. без ПДВ  | **UA-2023-08-17-009720-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Для доукомплектування аварійно-рятувального автопричіпу-фургону з обладнанням та 15 валіз-укладок, що знаходяться в автопричепі-фургоні. ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника  |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** *Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державнуполітику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.**Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.****Обґрунтування обсягів закупівлі****: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби* |
| 3 | Інша інформація | ***Спосіб проведення моніторингу ринку****Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти:**ТОВ ЛАЗЕРС МЕДІКА ceo.lm.ua@gmail.com**ТОВ med1.ltd medi.org.ua@gmail.com**ТОВ ПАРАМЕДИК info@paramedic.ua**ООО «ФОРТМЕДИКА» info@fmed.com.ua**ТОВ МПР-МЕДИЦИНА mprsale@gmail.com**ТОВ Медлан info@medlan.net**ТОВ UB.UA support@ub.ua**Компанія Медлабтех zakaz.mlt@gmail.com**ТОВ "ТСМ АСІСТАНС" info@tsmassist.com**ТОВ MedApparatura ua.medapparatura@gmail.com**ТОВ «Medical Place» medicalplace777@gmail.com**ТОВ DCMED dcmed.in.ua@gmail.com**Центральний офіс магазину Casada Україна mihail.rybin@casada.ua**Магазин ТехноМед sale@techno-med.com.ua**Медтехніка ZENET kharkov.zenet@gmail.com, zenetdnepr.com.ua@gmail.com, v.efanov000@gmail.com**Ортопедичні салони і інтернет-медмагазин "Ортоп" info@ortop.ua**ТОВ МЕДПЛЕНЕТ info@medplanet.com.ua**ЛТД МЕДІКАЛ ТРЕЙД medicaltraid@gmail.com**ТОВ Fortis Medical fortismedicalua@gmail.com**ТОВ Біомед info@biomed.ua, tender@biomed.ua**А також, здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення ринку. Вивчено ціни з наступних інтернет-ресурсів:**Інтернет-магазин https://biomed.ua**Інтернет-магазин https://medmag.ua**Інтернет-магазин https://medisvet.net**Інтернет-магазин medtech.prom.ua**Інтернет-магазин medisun.com.ua**Інтернет-магазин https://paramedic.ua**Інтернет-магазин https://epikriz.com.ua**Інтернет-магазин https://mpr-med.com**Інтернет-магазин https://hunter.rozetka.com.ua**Інтернет-магазин https://shop-lm.com****Період замовлення товарів –*** *у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.* |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**специфікація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Товару** | **Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару** | **Од.вим** | **К-сть** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі****(Технічна специфікація)** |
| 1 | Апарат штучної вентиляції легень з ручним приводом | «Біомед» | шт | 2 | Комплект Апарат Дихальний Ручний «Дорослий» (маса тіла – 40 кг і більше)- мішок типу АМБУ силіконовий для дорослих і дітей 1650 мл- киснева трубка- резервний мішок- силіконові маски №3, №4, №5- повітряходи №7, №9, №11- роторозширювач гвинтовий- кейс- багаторазовий |
| 2 | Повітропровід орофарингеальний  |  | шт | 15 | Тип: Гведела; призначений для одноразового використання; зроблений з нетоксичного поліетилену; Розмір 4 (довжина 100 мм) .  |
| 3 | Повітропровід орофарингеальний  |  | шт | 15 | Тип: Гведела; призначений для одноразового використання; зроблений з нетоксичного поліетилену; Розмір 5 (довжина 110 мм).  |
| 4 | Повітропровід орофарингеальний  |  | шт | 15 | Тип: Гведела; призначений для одноразового використання; зроблений з нетоксичного поліетилену; Розмір 6 (довжина 120 мм).  |

***Зображення товару по позиції 1 Специфікації***

*(зображення надається для загального уявлення Учаснику про зовнішній вигляд товару) (не вимагається зазначати в Тендерній пропозиції (Технічній частині))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Апарат штучної вентиляції легень з ручним приводом | image-21 |

**Додаткова інформація.**

**1.** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, **біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання 1)на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, **вважати наявним вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» ***(1) таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо)***.

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в **Додатку 1** технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі).