|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 8.15.2 (2023) | **Світильники,** код ДК 021:2015 - 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура | 40 710,00  грн. з ПДВ | 33 925,00  грн. без ПДВ | UA-2023-08-07-010878-a |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Для заміни світильників в будівлі КПП-4.  ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.  ***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 3 | Інша інформація | Спосіб проведення аналізу ринку:  Направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти:  [led2@vtn.ua](mailto:led2@vtn.ua), market@vtnauto.com Підприємство «ВТН»  [stsoffice@ukr.net](mailto:stsoffice@ukr.net) Інтернет-магазин https://svet.kharkov.ua  [sales@iptrade.vn.ua](mailto:sales@iptrade.vn.ua) Інтернет-магазин [http://iptrade.vn.ua](http://iptrade.vn.ua/shop/product_info.php?products_id=1288)  [llpdpua@gmail.com](mailto:llpdpua@gmail.com) Інтернет-магазин [https://llp.dp.ua/](https://llp.dp.ua/ua/p1452764246-led-svetilnik-ofisnyj.html) [svitloopt@ukr.net](mailto:svitloopt@ukr.net) Інтернет-магазин <https://svitloopt.com.ua/>  [info@svitoch.ua](mailto:info@svitoch.ua) Інтернет-магазин [https://svitoch.ua/](https://svitoch.ua/svetodiodny-svetilnik-vtn-led-panel-ip54-24-vt-4000-k-b36-3340-bp4)  [prozhektorua@gmail.com](mailto:prozhektorua@gmail.com) Інтернет-магазин [https://prozhektor.in.ua](https://prozhektor.in.ua/uk/p/1130178505-vtn-b36-3330-bp4-3000k-4000k-5000k-ra80-svetodiodnaya-led-panel-300h600/)  [led.tender@diodika.com.ua](mailto:led.tender@diodika.com.ua), [info@diodika.com.ua](mailto:info@diodika.com.ua) ТОВ "ДІОДІКА"  [mira@svet.com.ua](mailto:mira@svet.com.ua), [moskovchuk.igor@svet.com.ua](mailto:moskovchuk.igor@svet.com.ua) ТОВ «Союз-Світло»  [SVITLOMAX-PP@UKR.NET](mailto:SVITLOMAX-PP@UKR.NET) ПП "СВІТЛОМАКС"  [VdR\_tender@meta.ua](mailto:VdR_tender@meta.ua) ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАТРА ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОН"  [info@svt.org.ua](mailto:info@svt.org.ua) ТОВ "АСТ-СВІТЛОТЕХНІКА"  [vian-zp@ukr.net](mailto:vian-zp@ukr.net) ТОВ «НВП «ВІАН»  [danaya.khm@gmail.com](mailto:danaya.khm@gmail.com) ТОВ "ДАНАЯ ХОЛДИНГ"  [SDF@WDC.NET.UA](mailto:SDF@WDC.NET.UA) ТОВ «Вестдевелопмент»  Здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення ринку. Вивчено ціни з наступних інтернет-ресурсів:  Інтернет-ресурс https://svitoch.ua/;  Інтернет-ресурс <https://led.kiev.ua/>.  Також було враховано досвід попередніх закупівель аеропорту, а саме:  Договір №35.1-14/2-47 від 24.12.2019;  Договір №35.1-14/3.6-00018 від 26.10.2021.  **Період замовлення товарів** – у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Товару** | **Одиниця**  **виміру** | **Кіль**  **кість** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**  **(Технічна специфікація)** |
| 1 | Світлодіодний світильник – вказівник «ВИХІД» | шт | 14 | Світильник-вказівник «ВИХІД»;  Джерело світла – світлодіоди;  Тип монтажу – настінний;  Потужність – *не більше* 3 Вт;  Напруга живлення – 220-240 В;  Світловий потік – *не менше* 300Лм;  Індекс передачі кольору – *не менше* 80 Ra*;*  Температура світла: *в діапазоні* 6000…6800K;  Час автономної роботи в аварійному режимі – *не менше* 3 годин;  Ступінь захисту – *не менше* IP65. |

**Додаткова інформація.**

**1.** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, **біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання 1)на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, **вважати наявним вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» ***(1) таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо)***.

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в **Додатку 1** технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі).