|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 31.31 (2023) | **Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва,** код ДК 021:2015 - 71310000-4 - Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | 35 250,00 грн. з ПДВ | 29 375,00грн. без ПДВ  | UA-2023-10-20-007454-a |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:***Забезпечення виконання технологічних процесів на підприємстві, безперебійного функціонування служби головного енергетика.***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1.**Обґрунтування обсягів закупівлі:** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 3 | Інша інформація | *Направлялись запити потенційним учасникам* *-* ДП «Київський експертно-технічний центр»;- ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ»; - ДП «Дослідне конструкторсько-технологічне бюро інституту електрозварювання ім. Патона НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»;- ТОВ "ОЦ ФАХІВЕЦЬ";- ТОВ «ЛІФТСЕРВІС ЕКСПЕРТ». |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Послуги** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі****(Технічна специфікація)** |
| 1 | Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва | послуга | 1 | Проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва об’єктів замовника та надання висновку, на підставі якого Головне управління Держпраці у Київській області видає дозвіл для виконання видів робіт підвищеної небезпеки «Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В» |

**Об’єкти замовника:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ підстанції** | **Інвентарний номер** |  | 17 | Л2-ПСА-1460 | 47290/ПУ |
| 1 | ПС-110/35/10 кВ "Бориспіль" | 47880/СМО | 18 | Л1-22-39 | 47233/ПУ |
| 2 | ПС-110/10 кВ "Стріла" | 47879/СМО | 19 | Л2-22-39 | 47233/ПУ |
| 3 | ПС "Аеропорт" | 47579 | 20 | Л1-22-1010 | 10852/ПУ |
| 4 | РП-21 | 47939/СМО | 21 | Л2-22-1010 | 10852/ПУ |
| 5 | РП-22 | 47483 | 22 | Л2-22-1011 | 10880/ПУ |
| 6 | РП-39 | 38001 | 23 | Л1-22-1014 | 10852/ПУ |
| 7 | ТП-334 | 47598 | 24 | Л1-22-1020 | 10852/ПУ |
| 8 | ТП-933 | 47557 | 25 | Л1-22-1023 | 10852/ПУ |
| 9 | ТП-1001 | 10869/СМО | 26 | Л1-22-1031 | 10852/ПУ |
| 10 | ТП-1006 | 47535 | 27 | Л1-22-1043 | 47470 |
| 11 | ТП-1007 | 6909 | 28 | Л2-22-1049 | 10852/ПУ |
| 12 | ТП-1008 | 6909 | 29 | Л1-22-1051 | 47237/ПУ |
| 13 | ТП-1008А | 47559 | 30 | Л2-22-1051 | 47237/ПУ |
| 14 | ТП-1009 | 10870/СМО | 31 | Л1-22-1463 | 47271/ПУ |
| 15 | ТП-1010 | 10895/СМО | 32 | Л2-22-1463 | 47271/ПУ |
| 16 | ТП-1011 | 10904/СМО | 33 | Л2-22-1551 | 47470 |
| 17 | ТП-1012 | 47470 | 34 | Л1-39-933 | 47263/ПУ |
| 18 | ТП-1013 | 11017/СМО | 35 | Л2-39-1006 | 47538 |
| 19 | ТП-1015 | 10891/СМО | 36 | Л1-39-1007 | 10852/ПУ |
| 20 | ТП-1016 | 10891/СМО | 37 | Л2-39-1007 | 10852/ПУ |
| 21 | ТП-1018 | 48700/РМО | 38 | Л1-39-1018 | 10852/ПУ |
| 48704/РМО | 39 | Л1-39-1020 | 10852/ПУ |
| 48705/РМО | 40 | Л1-39-1052 | 47250/ПУ |
| 48706/РМО | 41 |  Л2-39-1052 | 47250/ПУ |
| 22 | ТП-1019 | 48701/РМО | 42 |  Л1-39-1053 | 47250/ПУ |
| 48702/РМО | 43 | Л2-39-1053 | 47250/ПУ |
| 48707/РМО | 44 | Л1-39-1057 | 47250/ПУ |
| 48703/РМО | 45 | Л2-39-1057 | 47250/ПУ |
| 23 | ТП-1020 | 10894/СМО | 46 | Л1-39-1058 | 47250/ПУ |
| 24 | ТП-1023 | 10881/СМО | 47 | Л2-39-1058 | 47250/ПУ |
| 25 | ТП-1024 | 11022 | 48 | Л1-1012-1013 | 47470 |
| 26 | ТП-1025 | 10883/СМО | 49 | Л2-1012-1023 | 10852/ПУ |
| 27 | ТП-1026 | 10885/СМО | 50 | Л1-1012-1032 | 47583 |
| 28 | ТП-1027 | 40505 | 51 | Л2-1012-1032 | 47583 |
| 29 | ТП-1028 | 10887/СМО | 52 | Л1-1012-1038 | 10852/ПУ |
| 30 | ТП-1029 | 10886/СМО | 53 | Л2-1012-1047а | 10880/ПУ |
| 31 | ТП-1030 | 10882/СМО | 54 |  Л2-1012-1047в  | 10880/ПУ |
| 32 | ТП-1032 | 48163/СМО | 55 | Л1-1012-1551 | 47470 |
| 33 | ТП-1035 | 48166/СМО | 56 | Л2-1012-1551 | 47470 |
| 48167/СМО | 57 | Л1-1001-1016 | 10852/ПУ |
| 34 | ТП-1040 | 48164/СМО | 58 | Л1-1006-1018 | 10852/ПУ |
| 48165/СМО | 59 |  Л2-1007-1008 | 10852/ПУ |
| 35 | ТП-1042 | 48168/СМО | 60 | Л1-1008-1008А | 47239/ПУ |
| 48169/СМО | 61 | Л2-1008-1008А | 47239/ПУ |
| 36 | ТП-1043 | 47618 | 62 | Л2-1008-1010 | 10852/ПУ |
| 37 | ТП-1047 | 10872 | 63 | Л1-1008-1019 | 10852/ПУ |
| 38 | ТП-1049 | 48173/СМО | 64 | Л1-1009-1010 | 10852/ПУ |
| 39 | ТП-1050 | 10888/СМО | 65 | Л2-1009-1020 | 10852/ПУ |
| 40 | ТП-1051 | 10853/СМО | 66 | Л2-1009-1051 | 10852/ПУ |
| 41 | ТП-1052 | 47486 | 67 | Л2-1011-1038 | 47267/ПУ |
| 42 | ТП-1053 | 47485 | 68 | Л2-1011-1043 | 10880/ПУ |
| 43 | ТП-1054 | 47909/СМО | 69 | Л1-1014-1019 | 10852/ПУ |
| 44 | ТП-1055 | 47908/СМО | 70 | Л1-1014-1049 | 10852/ПУ |
| 45 | ТП-1056 | 48109/СМО | 71 | Л1-1015-1016 | 10852/ПУ |
| 46 | ТП-1057 | 47465 | 72 | Л1-1015-1053 | 47250/ПУ |
| 47 | ТП-1058 | 47484 | 73 | Л1-1023-1050 | 10852/ПУ |
| 48 | ТП-1059 | 47538 | 74 | Л2-1023-1025 | 10852/ПУ |
| 49 | ТП-1460 | 47943 | 75 | Л2-1024-1026 | 10852/ПУ |
| 50 | ТП-1463 | 48123/СМО | 76 | Л1-1024-1049 | 10852/ПУ |
| **№ п/п** | **Диспетчерська назва КЛ** | **Інвентарний номер** | 77 | Л2-1024-1049 | 10852/ПУ |
| 1 | Л110-"Аеропорт-1"  | 47278/ПУ | 78 | Л1-1025-1029 | 10852/ПУ |
| 2 | Л110-"Аеропорт-2" | 47278/ПУ | 79 | Л1-1025-1027 | 10852/ПУ |
| 3 | Л-60 | 10852/ПУ | 80 | Л1-1026-1028 | 10852/ПУ |
| 4 | Л-62 | 10852/ПУ | 81 | Л1-1026-1030 | 10852/ПУ |
| 5 | Л-63 | 10852/ПУ | 82 | Л1-1029-1031 | 10852/ПУ |
| 6 | Л-119 | 47263/ПУ | 83 | Л1-1030-1031 | 10852/ПУ |
| 7 | Л-124 | 10906/ПУ | 84 | Л1-1035-1040 | 47284/ПУ |
| 8 | Л-141 | 47233/ПУ | 85 | Л2-1035-1040 | 47284/ПУ |
| 9 | Л-142 | 47233/ПУ | 86 | Л1-1040-1042  | 47284/ПУ |
| 10 | Л1-ПСА-39 | 47233/ПУ | 87 | Л2-1040-1042 | 47284/ПУ |
| 11 | Л2-ПСА-39 | 47291/ПУ | 88 | Л1-1043-1551 | 47470 |
| 12 | Л1-40-1042  | 47284/ПУ | 89 | Л2-1043-1047 | 10880/ПУ |
| 13 | Л2-ПСА-1042 | 47284/ПУ | 90 | Л2-1052-1054 | 47250/ПУ |
| 14 | Л3-ПСА-1035 | 47284/ПУ | 91 | Л2-1053-1055 | 47250/ПУ |
| 15 | Л4-ПСА-1035 | 47284/ПУ | 92 | Л2-1054-1056 | 47250/ПУ |
| 16 | Л1-ПСА-1460 | 47290/ПУ | 93 | Л1-1057-1059 | 47250/ПУ |
| 94 | Л2-1057-1059 | 47250/ПУ |

Обслуговуючий персонал: 10 спеціалістів служби головного енергетика.