|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 8.12 (2025) | **Електричні акумулятори, код ДК 021:2015 - 31430000-9 - Електричні акумулятори** | 849 253,00  грн. з ПДВ | 707 710,83  грн. без ПДВ | UA-2025-04-11-006487-a |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1 комбінованим методом порівняння ринкових цін.  ***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Закупівля зумовлена необхідністю проведення планово-попереджувальних робіт та підтримання експлуатаційної придатності системи цифрового транкінгового радіозв’язку та для заміни несправних акумуляторних батарей портативних цифрових транкінгових радіостанцій.  ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування Товару та  марка/ модель, для ідентифікації Товару | Одиниця  виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі |
| 1 | Акумуляторна батарея  Icom BP-196  *або еквівалент* | Шт. | 11 | **Сумісність:** з радіостанцією Icom IC-A4;  **Тип:** Ni-Cd; **Номінальна напруга:** 9,6 В;  **Ємність:** *не менше* 1050 мАг;  **Комплектність:** батарея в упаковці. |
| 2 | Акумуляторна батарея  Simoco-Sepura 300-00161  *або еквівалент* | Шт. | 50 | **Сумісність:** з радіостанцією Simoco-Sepura SRH3500;  **Тип:** Li-Ion;  **Номінальна напруга:** 7,4 В;  **Ємність:** *не менше* 1800 мАг;  **Комплектність:** батарея в упаковці. |
| 3 | Акумуляторна батарея  Icom BP-210  *або еквівалент* | Шт. | 2 | **Сумісність:** з радіостанцією Icom IC-A6;  **Тип:** Ni-Cd *або* Ni-Mh; **Номінальна напруга:** 7,2 В;  **Ємність:** *не менше* 1600 мАг;  **Комплектність:** батарея в упаковці. |
| 4 | Акумуляторна батарея  FTN6574  *або еквівалент* | Шт. | 300 | **Сумісність:** з радіостанцією Motorola MTP850/MTP850S; **Тип:** Li-Ion;  **Номінальна напруга:** 3,7 В;  **Ємність:** не менше 1850 мАг;  **Комплектність:** батарея в упаковці. |
| 5 | Акумуляторна батарея  NNTN8023  *або еквівалент* | Шт. | 60 | **Сумісність:** з радіостанцією Motorola MTP3200/MTP3550; **Тип:** Li-Ion;  **Номінальна напруга:** 3,7 В;  **Ємність:** *не менше* 2150 мАг;  **Комплектність:** батарея в упаковці. |
| 6 | Акумуляторна батарея  NTN7143  *або еквівалент* | Шт. | 3 | **Сумісність:** з радіостанцією Motorola MTS2000;  **Тип:** Ni-Mh;  **Номінальна напруга:** 7,5 В;  **Ємність:** *не менше* 1200 мАг;  **Комплектність:** батарея в упаковці. |
| 7 | Акумуляторна батарея  BL1806  *або еквівалент* | Шт. | 60 | **Сумісність:** з радіостанцією Hytera PT-560H;  **Тип:** Li-Ion;  **Номінальна напруга:** 7,4 В;  **Ємність:** *не менше* 1800 мАг;  **Комплектність:** батарея в упаковці. |
| 8 | Акумуляторна батарея  HNN9628  *або еквівалент* | Шт. | 5 | **Сумісність:** з радіостанцією Motorola GP300;  **Тип:** Ni-Cd *або* Ni-Mh;  **Номінальна напруга:** 7,5 В *або* 7,2 В;  **Ємність:** *не менше* 1200 мАг;  **Комплектність:** батарея в упаковці. |

**Додаткова інформація.**

**1.** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, **біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання 1)на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, **вважати наявним вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» ***(1) таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо)***.

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в **Додатку 1** технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі).