|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 1.10 (2025) | **Лабораторні дослідження питної води (Хімічний аналіз питної води),** код ДК021-2015: 71610000-7 — Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти | 155 520,00 грн. з ПДВ | 129 600,00грн. без ПДВ  | **UA-2025-05-22-006546-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1.**Обґрунтування обсягів закупівлі:** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ДержСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».Лабораторні дослідження питної води (Хімічний аналіз питної води): Перелік показників скороченого контролю безпечності та якості питної води для централізованого водопостачання (водопровідна вода) (список 1):- запах; забарвленість; каламутність; смак та присмак; водневий показник; залізо загальне; загальна жорсткість; маргагець; хлориди; сульфати; сухий залишок; перманганатна окиснюваність; амоній; нітрити; нітрати; хлор залишковий загальний.Лабораторні дослідження питної води (Хімічний аналіз питної води): Перелік показників повного контролю безпечності та якості питної води: для централізованого водопостачання (водопровідна вода) (список 2): - запах; забарвленість; каламутність; смак та присмак; водневий показник; залізо загальне; загальна жорсткість; загальна лужність; кальцій; магній; маргагець; мідь; поліфосфати; сульфати;сухий залишок; хлориди; цинк; алюміній; амоній; кадмій; кремній; миш՚як; молібден; нітрати; нітрити; свинець; фториди; перманганатна окиснюваність;залишковий хлор загальний; нафтопродукти; поверхнево активні речовини аніонні; кобальт; нікель; хром загальний. Лабораторні дослідження питної води (Хімічний аналіз питної води): Перелік показників повного контролю безпечності та якості питної води для централізованого водопостачання без попередньої підготовки (артезіанські свердловини) (список 3): - запах; забарвленість; каламутність; смак та присмак; водневий показник; залізо загальне; загальна жорсткість; загальна лужність; кальцій; магній; маргагець; мідь; поліфосфати; сульфати;сухий залишок; хлориди; цинк; алюміній; амоній; кадмій; кремній; миш՚як; молібден; натрій та калій (сума); нітрати; нітрити; свинець; срібло; фториди; перманганатна окиснюваність;нафтопродукти; поверхнево активні речевини аніонні; кобальт; нікель; хром загальний; берилій; сурма; селен; стронцій; феноли. |
| 3 | Інша інформація | **Спосіб проведення моніторингу ринку** Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що виконують відповідну послугу на наступні електронні пошти: - Державна установа «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - ses@viaduk.net;- ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» - office@bcvoda.com.ua;- ТОВ «УКРХІМАНАЛІЗ» - info@himanaliz.ua- Корпорація «Науково-виробниче об’єднання «Технології захисту довкілля» - environmentalscienceinukraine@gmail.com.-ТОВ «МОНОЛІТ-ЕКО» - office@monolit-eko.com.ua- Державна установа «Інститут громадського здоровя ім. О.М.Марзєєва Національної Академії Медичних Наук України» - 5131528@ukr.net;Отримані пропозиції використані для проведення аналізу ринку. Також було враховано досвід попередніх закупівель ДП МА «Бориспіль» (договір № 35.1-14/8.3-00075 від 17.05.2023) |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування послуги та технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Одиницявиміру | Кількість |
| 1 | Лабораторні дослідження питної води (Хімічний аналіз питної води): Перелік показників скороченого контролю безпечності та якості питної води для централізованого водопостачання (водопровідна вода) (список 1):- запах; забарвленість; каламутність; смак та присмак; водневий показник; залізо загальне; загальна жорсткість; маргагець; хлориди; сульфати; сухий залишок; перманганатна окиснюваність; амоній; нітрити; нітрати; хлор залишковий загальний. | Послуга | 40 |
| 2 | Лабораторні дослідження питної води (Хімічний аналіз питної води): Перелік показників повного контролю безпечності та якості питної води: для централізованого водопостачання (водопровідна вода) (список 2): - запах; забарвленість; каламутність; смак та присмак; водневий показник; залізо загальне; загальна жорсткість; загальна лужність; кальцій; магній; маргагець; мідь; поліфосфати; сульфати;сухий залишок; хлориди; цинк; алюміній; амоній; кадмій; кремній; миш՚як; молібден; нітрати; нітрити; свинець; фториди; перманганатна окиснюваність;залишковий хлор загальний; нафтопродукти; поверхнево активні речовини аніонні; кобальт; нікель; хром загальний.  | Послуга | 6 |
| 3 | Лабораторні дослідження питної води (Хімічний аналіз питної води): Перелік показників повного контролю безпечності та якості питної води для централізованого водопостачання без попередньої підготовки (артезіанські свердловини) (список 3): - запах; забарвленість; каламутність; смак та присмак; водневий показник; залізо загальне; загальна жорсткість; загальна лужність; кальцій; магній; маргагець; мідь; поліфосфати; сульфати;сухий залишок; хлориди; цинк; алюміній; амоній; кадмій; кремній; миш՚як; молібден; натрій та калій (сума); нітрати; нітрити; свинець; срібло; фториди; перманганатна окиснюваність;нафтопродукти; поверхнево активні речевини аніонні; кобальт; нікель; хром загальний; берилій; сурма; селен; стронцій; феноли. | Послуга | 16 |