|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 13.01 (2024) | **Медичні матеріали, код ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали**  | 51 637,00 грн. з ПДВ | 48 258,88грн. без ПДВ  | **UA-2025-05-02-003820-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Використано **метод порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій** згідно Положення про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 17.05.2022 № 50-06-1 (статистичним аналізом отриманих комерційних пропозицій). |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. На виконання вимог:1. Додатку 6 «Правил проведення аварійно-рятувальних робіт на повітряному транспорті», затверджених наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 28.09.2023 року №882.
2. Додатку № 21 до «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту», затверджених наказом №579 від 09.07.2018 року.

3. Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05.06.2019 року № 1269 «Про затвердження та впровадження медико – технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги». |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування Товару | ОдиницяВиміру 2) | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі |
| 1 | Пластир медичний бактерицидний  | пак  | 20 | Бактерицидний стерильний пластир тілесного кольору. Розміри : 2,5 х7,2см або 2,3 х7,2 см або 1,9х7,2 см. *(Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний розмір запропонованого товару)*В пакунку 100 шт. |
| 2 | Пластир медичний котушковий на нетканній основі  | шт | 80 | Пластир медичний, основа нетканна. Довжина 500 см (+/- 5 см), ширина 2,5 см (+/- 05 см)*(Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний розмір довжини запропонованого товару (якщо це доцільно)*На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |
| 3 | Вата медична гігроскопічна нестерильна  | шт | 350 | Медична нестерильна по 25 г в упаковці.Має індивідуальну упаковку та маркування. На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |
| 4 | Вата медична стерильна | шт | 420 | Медична стерильна по 50 г в упаковціМає індивідуальну упаковку та маркування. На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |
| 5 | Джгут кровоспинний Есмарха | шт | 350 | Не містить токсичних і алергенних елементів.Гумова стрічка довжиною 1400 мм (+/-50 мм), шириною 25 мм (+/- 2,5 мм).*(Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає конкретний розмір довжини та ширини запропонованого товару (якщо це доцільно)* |
| 6 | Катетер внутрішньовенний 20 G з портом для ін'єкцій і крильцями для фіксації | шт | 30 | Має індивідуальну упаковку та маркування. На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |
| 7 | Катетер внутрішньовенний 22G з портом для ін'єкцій і крильцями для фіксації | шт | 40 | Має індивідуальну упаковку та маркування. На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |
| 8 | Катетер внутрішньовенний 24G портом для ін'єкцій і крильцями для фіксації | шт | 30 | Має індивідуальну упаковку та маркування. На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |
| 9 | Катетер внутрішньовенний тип метелик 21G | шт | 50 | Має індивідуальну упаковку та маркування. На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |
| 10 | Катетер внутрішньовенний тип метелик 23 G | шт | 50 | Має індивідуальну упаковку та маркування. На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |
| 11 | Пакет перев'язувальний стерильний | шт | 700 | Пакет перев’язувальний стерильний з однією ватно-марлевою подушечкою (розміри *не менше* 11см х13 см), пришитою до бинта 5 м х 10 см.*(Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) зазначає розмір марлевої подушечки (якщо це доцільно)*Має індивідуальну упаковку та маркування. На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |
| 12 | Серветка марлева стерильна  | шт | 600 | Серветка марлева стерильна 45 см х 29 смМає індивідуальну упаковку та маркування. На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |
| 13 | Серветки спиртові  | Пак  | 10 | Серветка з нетканого матеріалу розміром 30х65 мм, просякнута 70% спиртовим розчином і герметично упакована в окремий герметичний пакетик. В пакунку 100 шт.На зовнішній стороні пакування виробу зазначаються назва, розмір, термін придатності виробу. |

**Додаткова інформація.**

**1.** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, **біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання 1)на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, **вважати наявним вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» ***(1) таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо)***.

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в **Додатку 1** технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі).