|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 13.01.2 (2025) | **Медичні матеріали, код ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали** | 10 941,00  грн. з ПДВ | 10 225,23  грн. без ПДВ | **UA-2025-06-19-008029-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  **Розрахунок очікуваної вартості товарів виконано комбінованим методом порівняння ринкових цін**  ***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Закупівля зумовлена необхідністю проведення профілактики виникнення інфекційних хвороб та надання лікувальної допомоги службовим собакам ВКЗ САБ.  ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування Товару | Одиниця  Виміру 2) | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі |
| 1 | Голка одноразова 18G | шт | 200 | Розмір голки: 18G (1,2x40 мм); Тип: Голка ін'єкційна одноразова стерильна;  Матеріал: нержавіюча сталь; Кріплення голки: Луєр; Пакування: індивідуальне;  Кількість в упаковці: 100 шт. |
| 2 | Лейкопластир | шт | 10 | Тканинна основа 2 х 500см  Матеріал: бавовна;  Вид: на котушці;  Густина клейкої речовини (пластирної маси),  г/м² - *не менше* 23. (*Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) має зазначити конкретний показник, якщо це доцільно)* |
| 3 | Лейкопластир | шт | 20 | Тканинна основа 5 х 500см  Матеріал: бавовна;  Вид: на котушці;  Густина клейкої речовини (пластирної маси),  г/м² - *не менше* 23. (*Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) вказує конкретний показник, якщо це доцільно)* |
| 4 | Полідіоксанон 0 | пак. | 1 | Склад: полідіоксанон;Тип, колір: монофіламент фіолетовий; Покриття: полікапролактон і стеарат кальцію;  Тип голки: атравматична колюча;  Стерильність: так;  Апірогенність: так;  Довжина: 75 см;  Кількість в упаковці: 12 шт. |
| 5 | Полідіоксанон 2/0 | пак. | 1 | Склад: полідіоксанон;Тип, колір: монофіламент фіолетовий; Покриття: полікапролактон і стеарат кальцію;  Тип голки: атравматична колюча;  Стерильність: так;  Апірогенність: так;  Довжина: 75 см;  Кількість в упаковці: 12 шт. |
| 6 | Полідіоксанон 3/0 | пак. | 1 | Склад: полідіоксанон;Тип, колір: монофіламент фіолетовий; Покриття: полікапролактон і стеарат кальцію;  Тип голки: атравматична колюча;  Стерильність: так;  Апірогенність: так;  Довжина: 75 см;  Кількість в упаковці: 12 шт. |
| 7 | Нитка поліамідна №2 | пак. | 1 | Матеріал: капрон (поліамід);  Тип: хірургічний;  Тип голки: без голки;  Довжина: *в діапазоні* від 125 до 150 см; (*Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) має зазначити конкретний показник в межах діапазону, без виразу «в діапазоні»)*;  Колір: білий;  Структура нитки: кручена;  Стерильність: так;  Кількість в упаковці: 12 шт. |
| 8 | Нитка поліамідна №3 | пак. | 1 | Матеріал: капрон (поліамід);  Тип: хірургічний;  Тип голки: без голки;  Довжина: *в діапазоні* від 125 до 150 см; (*Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) має зазначити конкретний показник в межах діапазону, без виразу «в діапазоні»)*;  Колір: білий;  Структура нитки: кручена;  Стерильність: так;  Кількість в упаковці: 12 шт. |
| 9 | Нитка поліамідна №4 | пак. | 1 | Матеріал: капрон (поліамід);  Тип: хірургічний;  Тип голки: без голки;  Довжина: *в діапазоні* від 125 до 150 см; (*Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) має зазначити конкретний показник в межах діапазону, без виразу «в діапазоні»)*;  Колір: білий;  Структура нитки: кручена;  Стерильність: так;  Кількість в упаковці: 12 шт. |
| 10 | Нитка поліамідна №5 | пак. | 1 | Матеріал: капрон (поліамід);  Тип: хірургічний;  Тип голки: без голки;  Довжина: *в діапазоні* від 125 до 150 см; (*Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) має зазначити конкретний показник в межах діапазону, без виразу «в діапазоні»)*;  Колір: білий;  Структура нитки: кручена;  Стерильність: так;  Кількість в упаковці: 12 шт. |
| 11 | Нитка поліамідна №6 | пак. | 1 | Матеріал: капрон (поліамід);  Тип: хірургічний;  Тип голки: без голки;  Довжина: *в діапазоні* від 125 до 150 см; (*Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) має зазначити конкретний показник в межах діапазону, без виразу «в діапазоні»)*;  Колір: білий;  Структура нитки: кручена;  Стерильність: так;  Кількість в упаковці: 12 шт. |
| 12 | Нитка хірургічна з голкою автоматичною | шт | 30 | Матеріал нитки – поліамід;  Структура нитки: монофіламентна;  Товщина нитки USP - 3/0 (М2);  Стерильність: так;  Довжина нитки: 75 см;  Біодеструкція: ні;  Наявність покриття - ні;  Наявність голки – так;  Тип згину голки: 1/2;  Довжина голки: 30 мм;  Тип голки: ріжуча;  Кількість голок: одно-голкова. |
| 13 | Рукавички хірургічні  стерильні | пар | 20 | Матеріал: латекс;  Тип: хірургічні;  Стерильність: так;  Текстуровані;  Валик на манжеті;  Особливість: без пудри;  Розмір: 7,5;  Пакування: індивідуальна стерильна. |

**Додаткова інформація.**

**1.** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, **біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання 1)на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, **вважати наявним вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» ***(1) таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо)***.

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в **Додатку 1** технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі).