|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |
|  | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 3.17.2  (2025) | **Протипожежне обладнання,**  код ДК 021:2015 - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання | 104 290,00  грн. з ПДВ | 86 908,33  грн. без ПДВ | [UA-2025-09-05-011089-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-09-05-011089-a/) |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1.  ***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** зумовлена необхідністю проведення технічного обслуговування вогнегасників, які використовуються в ДП МА «Бориспіль».  ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 3 | Інша інформація | **Розрахунок очікуваної вартості товарів виконано комбінованим методом порівняння ринкових цін**  Перелік постачальників, яким направлялись запити цінових пропозицій:  ТОВ «Бойлер.Уа» [boiler.ukr@gmail.com](mailto:boiler.ukr%40gmail.com)  Пожежна безпека України [zakaz.pozh@euroservis.com.ua](mailto:zakaz.pozh@euroservis.com.ua)  ТОВ "КОМПАНІЯ УКРІНТЕК" [sales@ultraziz.com.ua](mailto:sales@ultraziz.com.ua), [info@ultraziz.com.ua](mailto:info@ultraziz.com.ua), [office@ukrintek.com](mailto:office@ukrintek.com)  ТОВ "Дужняк" [3910663@ukr.net](mailto:3910663@ukr.net)  Інтернет-магазин «Папірус» [service@papirus.com.ua](mailto:service@papirus.com.ua)  ТОВ "ПОЖАРКА" [4518656@ukr.net](mailto:4518656@ukr.net)  Протипожежне обладнання [925.talan@gmail.com](mailto:925.talan@gmail.com)  БРАНД ТРЕЙД [v.strelec.brand@gmail.com](mailto:v.strelec.brand@gmail.com)  Security-shop [info@security-shop.com.ua](mailto:info@security-shop.com.ua)  Тов «Пожсервіс» [Pogservis-ao@ukr.net](mailto:Pogservis-ao@ukr.net)  ТОВ "Рубіж" [r31011994@gmail.com](mailto:r31011994@gmail.com)  ПОЖБУДГРУП [info@pbg.com.ua](mailto:info@pbg.com.ua)  ФОП Яцюк Людмила Іванівна [budmaster19d@gmaiI.com](mailto:budmaster19d@gmaiI.com)  ПП «Пультова охорона Шериф» [info@sheriff.market](mailto:info@sheriff.market)  Інтернет-магазин «АntiFire» [office@antifire.ua](mailto:office@antifire.ua)  Інтернет-магазин "Метал-Контур" [metal-kontur@ukr.net](mailto:metal-kontur@ukr.net)  Інтернет-магазин «Асортимент груп» [asortigroup@gmail.com](mailto:asortigroup@gmail.com)  Інтернет-магазин «Пожежне обладнання» [ognetushiteli@ukr.net](mailto:ognetushiteli@ukr.net)  **Для визначення вартості товару було взято інформацію з відкритих джерел:**  Інтернет-магазин Пожежна Безпека України <https://euroservis.com.ua/ua/>  Інтернет-магазин Пожексперт <https://pozharka.com.ua/ua/>  Інтернет-магазин Пожарка <https://firecontrol.com.ua/>  Інтернет-магазин Комета <https://cometa.com.ua/>  Інтернет-магазин Дужняк <http://antifire.com.ua/>  Інтернет-магазин Папірус <https://www.papirus.com.ua/ua/>  Інтернет-магазин Пожсоюз <https://es-101.com/ua/o-nas/>  Інтернет-магазин fire.ua <https://fire.ua/>  Інтернет-магазин Асортимент груп <https://asortigroup.com.ua/catalog/vohnehasnyky/komplektuyuchi>  Інтернет-магазин Prom <https://prom.ua/ua/p2102738713-koltso-uplotnitelnoe-00701019.html>  Інтернет-магазин ПП «Луцькпідшипниксервіс» <https://lps.org.ua/ua/g119079914-rezinovye-koltsa-uplotnitelnye>  Інтернет-магазин Інженерна компанія «Політех» <https://politeh.biz/>  Інтернет-магазин АРТІ <https://arti.com.ua/> |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування  товару | Од.  виміру | К-ть | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Сфера застосування |
| 1 | Розтруб | шт | 500 | Матеріал: пластик;  Різьба: М16 | до вуглекислотного вогнегасника  ВВК-1,4/ВВК -2 |
| 2 | Запірно-пусковий пристрій | шт | 50 | - запірно-пусковий пристрій з ручкою важільного типу;  - чека з ремінцем;  - з приєднувальним розміром на корпус (балон) ВВК: W19,2;  - Вихідний розмір (для встановлення розтруба): М16х1,5;  - Розмір під сифонну трубку: М10х1. | до вуглекислотного вогнегасника  ВВК-1,4/ВВК-3,5, встановлюється на корпус (балон) вуглекислотного вогнегасника і масою вуглекислоти 1-7 кг, призначений для приведення вогнегасника в дію. |
| 3 | Шланг в зборі | шт | 300 | Матеріал різьби на шлангу: металевий;  Розмір з’єднувальної різьби: М16 | до вуглекислотного вогнегасника  ВВК-3,5 |
| 4 | Шланг в зборі | шт | 250 | Матеріал різьби на шлангу: металевий;  Розмір з’єднувальної різьби: М16х1,5; | до вогнегасника порошкового  ВП-5/ВП-9 |
| 5 | Шланг в зборі | шт | 100 | Матеріал різьби на шлангу: металевий;  З’єднувальна різьба: 1/4 | до вогнегасника порошкового  ВП-5/ВП-9 |
| 6 | Запірно-пусковий пристрій | шт | 50 | - запірно-пусковий пристрій (ЗПП) з ручкою важільного типу;  - чека з ремінцем;  - розмір різьби: М30х1,5;  - матеріал – латунь. | до вогнегасника порошкового  ВП-2;  служить для приведення порошкового вогнегасника в дію |
| 7 | Запірно-пусковий пристрій | шт | 50 | - запірно-пусковий пристрій (ЗПП) з ручкою важільного типу;  - чека з ремінцем;  - розмір різьби: М30х1,5;  - матеріал – латунь. | до вогнегасника порошкового  ВП-5/ВП-9;  служить для приведення порошкового вогнегасника в дію |
| 8 | Гумове кільце | шт | 1000 | Типорозмір: 026-032-36-2-2  Зовнішній діаметр, мм:32 (±1);  Внутрішній діаметр, мм: 25.5 (-0.5);  Товщина, мм: 3.6 (+0.2, -0.1);  Група точності: 2;  Група гуми: 2. | використовується для гідравлічних і пневматичних пристроїв;  забезпечують ефективне ущільнення між деталями. |
| 9 | Гумове кільце | шт | 100 | Типорозмір: 007-010-19  Внутрішній діаметр, мм: 7 (±0.3);  Зовнішній діаметр, мм: 10 (±0.5);  Товщина, мм: 1.9(±0,08). | використовується для гідравлічних і пневматичних пристроїв;  забезпечують ефективне ущільнення між деталями. |
| 10 | Манометр | шт | 100 | Розмір різьби на манометрі: М10х1 | до вогнегасника порошкового від 2 до 9 кг (ВП 2-9 кг);  служить для контролю робочого тиску в корпусі (балоні) порошкового вогнегасника |
| 11 | Запірно-пусковий пристрій | шт | 5 | Запірно-пусковий пристрій:  - Відкидного типу.  - Приєднувальна різьба ЗПП: W27.8;  - В зборі з сифонною трубкою; | Запірно-пусковий пристрій до ВВК-18;  служить для приведення вогнегасника в дію шляхом переривання і поновлення подачі вогнегасної речовини. |
| 12 | Гумове кільце | шт | 300 | Типорозмір: 020х026х3,6  Внутрішній діаметр, мм: 20 (-0.4);  Зовнішній діаметр, мм: 26 (±0.5);  Товщина, мм: 3.6(±0.10). | використовується для гідравлічних і пневматичних пристроїв;  забезпечують ефективне ущільнення між деталями. |