|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |  |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 3.17.2 (2025) | Протипожежне обладнання, код ДК 021:2015 - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання | 104 290,00 грн. з ПДВ | 86 908,33 грн. без ПДВ | UA-2025-10-20-014923-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1. Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Визначення потреби в закупівлі: зумовлена необхідністю проведення технічного обслуговування вогнегасників, які використовуються в ДП МА «Бориспіль». Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 3 | Інша інформація | Розрахунок очікуваної вартості товарів виконано комбінованим методом порівняння ринкових цін Перелік постачальників, яким направлялись запити цінових пропозицій: ТОВ «Бойлер.Уа» boiler.ukr@gmail.com Пожежна безпека України zakaz.pozh@euroservis.com.ua ТОВ "КОМПАНІЯ УКРІНТЕК" sales@ultraziz.com.ua, info@ultraziz.com.ua, office@ukrintek.com ТОВ "Дужняк" 3910663@ukr.net Інтернет-магазин «Папірус» service@papirus.com.ua ТОВ "ПОЖАРКА" 4518656@ukr.net Протипожежне обладнання 925.talan@gmail.com БРАНД ТРЕЙД v.strelec.brand@gmail.com Security-shop info@security-shop.com.ua Тов «Пожсервіс» Pogservis-ao@ukr.net ТОВ "Рубіж" r31011994@gmail.com ПОЖБУДГРУП info@pbg.com.ua ФОП Яцюк Людмила Іванівна budmaster19d@gmaiI.com ПП «Пультова охорона Шериф» info@sheriff.market Інтернет-магазин «АntiFire» office@antifire.ua Інтернет-магазин "Метал-Контур" metal-kontur@ukr.net Інтернет-магазин «Асортимент груп» asortigroup@gmail.com Інтернет-магазин «Пожежне обладнання» ognetushiteli@ukr.net Для визначення вартості товару було взято інформацію з відкритих джерел: Інтернет-магазин Пожежна Безпека України https://euroservis.com.ua/ua/ Інтернет-магазин Пожексперт https://pozharka.com.ua/ua/ Інтернет-магазин Пожарка https://firecontrol.com.ua/ Інтернет-магазин Комета https://cometa.com.ua/ Інтернет-магазин Дужняк http://antifire.com.ua/ Інтернет-магазин Папірус https://www.papirus.com.ua/ua/ Інтернет-магазин Пожсоюз https://es-101.com/ua/o-nas/ Інтернет-магазин fire.ua https://fire.ua/ Інтернет-магазин Асортимент груп https://asortigroup.com.ua/catalog/vohnehasnyky/komplektuyuchi Інтернет-магазин Prom https://prom.ua/ua/p2102738713-koltso-uplotnitelnoe-00701019.html Інтернет-магазин ПП «Луцькпідшипниксервіс» https://lps.org.ua/ua/g119079914-rezinovye-koltsa-uplotnitelnye Інтернет-магазин Інженерна компанія «Політех» https://politeh.biz/ Інтернет-магазин АРТІ https://arti.com.ua/ |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічна специфікація

| № п/п | Найменування товару | Од. виміру | К-ть | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Сфера застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розтруб | шт | 500 | Матеріал: пластик; Різьба: М16 | до вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4/ВВК -2 |
| 2 | Запірно-пусковий пристрій | шт | 50 | - запірно-пусковий пристрій з ручкою важільного типу; - чека з ремінцем; - з приєднувальним розміром на корпус (балон) ВВК: W19,2; - Вихідний розмір (для встановлення розтруба): М16х1,5; - Розмір під сифонну трубку: М10х1. | до вуглекислотного вогнегасника ВВК-1,4/ВВК-3,5, встановлюється на корпус (балон) вуглекислотного вогнегасника і масою вуглекислоти 1-7 кг, призначений для приведення вогнегасника в дію. |
| 3 | Шланг в зборі | шт | 300 | Матеріал різьби на шлангу: металевий; Розмір з’єднувальної різьби: М16 | до вуглекислотного вогнегасника ВВК-3,5 |
| 4 | Шланг в зборі | шт | 250 | Матеріал різьби на шлангу: металевий; Розмір з’єднувальної різьби: М16х1,5; | до вогнегасника порошкового ВП-5/ВП-9 |
| 5 | Шланг в зборі | шт | 100 | Матеріал різьби на шлангу: металевий; З’єднувальна різьба: 1/4 | до вогнегасника порошкового ВП-5/ВП-9 |
| 6 | Запірно-пусковий пристрій | шт | 50 | - запірно-пусковий пристрій (ЗПП) з ручкою важільного типу; - чека з ремінцем; - розмір різьби: М30х1,5; - матеріал – латунь. | до вогнегасника порошкового ВП-2; служить для приведення порошкового вогнегасника в дію |
| 7 | Запірно-пусковий пристрій | шт | 50 | - запірно-пусковий пристрій (ЗПП) з ручкою важільного типу; - чека з ремінцем; - розмір різьби: М30х1,5; - матеріал – латунь. | до вогнегасника порошкового ВП-5/ВП-9; служить для приведення порошкового вогнегасника в дію |
| 8 | Гумове кільце | шт | 1000 | Типорозмір: 026-032-36-2-2 Зовнішній діаметр, мм:32 (±1); Внутрішній діаметр, мм: 25.5 (-0.5); Товщина, мм: 3.6 (+0.2, -0.1); Група точності: 2; Група гуми: 2. | використовується для гідравлічних і пневматичних пристроїв; забезпечують ефективне ущільнення між деталями. |
| 9 | Гумове кільце | шт | 100 | Типорозмір: 007-010-19 Внутрішній діаметр, мм: 7 (±0.3); Зовнішній діаметр, мм: 10 (±0.5); Товщина, мм: 1.9(±0,08). | використовується для гідравлічних і пневматичних пристроїв; забезпечують ефективне ущільнення між деталями. |
| 10 | Манометр | шт | 100 | Розмір різьби на манометрі: М10х1 | до вогнегасника порошкового від 2 до 9 кг (ВП 2-9 кг); служить для контролю робочого тиску в корпусі (балоні) порошкового вогнегасника |
| 11 | Запірно-пусковий пристрій | шт | 5 | Запірно-пусковий пристрій: - Відкидного типу. - Приєднувальна різьба ЗПП: W27.8; - В зборі з сифонною трубкою; | Запірно-пусковий пристрій до ВВК-18; служить для приведення вогнегасника в дію шляхом переривання і поновлення подачі вогнегасної речовини. |
| 12 | Гумове кільце | шт | 300 | Типорозмір: 020х026х3,6 Внутрішній діаметр, мм: 20 (-0.4); Зовнішній діаметр, мм: 26 (±0.5); Товщина, мм: 3.6(±0.10). | використовується для гідравлічних і пневматичних пристроїв; забезпечують ефективне ущільнення між деталями. |