|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |  |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.01 (2025) | Фізико-хімічні дослідження стічних вод, код ДК 021:2015 - 90710000-7 - Екологічний менеджмент | 85 464,00 грн. з ПДВ | 71 220,00 грн. без ПДВ | UA-2025-10-07-006828-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована згідно з вимогами «Положенням про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння цін в комерційних пропозиціях, отриманих відповідно до запитів, та розрахована як середньоарифметична. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. |
| 3 | Інша інформація | Запит комерційних пропозицій через e-mail. Перелік потенційних постачальників: 1.ТОВ "Центр радіоекологічного моніторингу", e-mail: office@crem.dp.ua 2.ТОВ «НВП»ЕКОПЛЮС», e-mail:ekoplus30@gmail.com 3.Корпорація «НВО «Технології захисту довкілля», e-mail: corporation_office@ukr.net 4. ТОВ «НВП «ЦЕАтаЧТ», e-mail: emaa.dea@ukr.net 5. ТОВ «АЕРО-ЕКОЛОГІЯ», e-mail: aero-ecologiya@ukr.net Розрахунок очікуваної вартості послуги проведено методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій серед 4-ох пропозицій. При визначенні очікуваної вартості послуги, не враховувалась пропозиція ТОВ «НВП»ЕКОПЛЮС», так як пропозиція містить загальну вартість по предмету закупівлі без розподілу на послуги з «Визначення показників складу і властивостей зворотних та природних вод» та «Відбір проб вод». |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування послуги | Од. виміру | Кіль кість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фізико-хімічні дослідження стічних вод: Визначення показників складу і властивостей зворотних та природних вод | Послуга1 | 16 | Визначення показників складу і властивостей зворотних вод відповідно до: - Біохімічне споживання кисню (БСК5) КНД 211.1.4.024-95 Методика визначення біохімічного споживання кисню після n днів (БСК) в природних і стічних водах титрометричним методом або МВВ 081/12-0014-01 Поверхневі води. Методика виконання вимірювань біохімічного споживання кисню (БСК5) титрометричним методом - Завислі речовини КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах гравіметричним методом - Мінералізація МВВ 081/12-0109-03 Методика виконання вимірювань масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом - Хімічне споживання кисню (ХСК) КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах або МВВ 081/12-0019-01 Поверхневі води. 95 Методика визначення хімічного споживання кисню біхроматним окисленням (ХСК) - Азот амонійний (амоній - іон, аміак по азоту) МВВ 081/12-0106-03 Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів фотоколориметричним методом з реактивом Неслера - Нафтопродукти (вуглеводні неполярні) ОСТ 38.01378-85 Охорона природи. Гідросфера. Визначення нафтопродуктів в стічних водах методом ІЧ-спектрометрії або Керівництво по експлуатації приладу (АН-1, АН-2 та аналогічні) Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів в природних і стічних водах методом ІЧ-спектрометрії або МВВ 081/12-0230-05 Методика виконання вимірювань масової концентрації нафтопродуктів в пробах питних, природних і стічних вод на аналізаторі рідини "Флюорат-02" - Залізо загальне КНД 211.1.4.034-95 Методика фотометричного визначення загального заліза з ортофенантроліном в поверхневих та стічних водах або МВВ 081/12-0238-05 Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза загального в пробах питних, природних і стічних вод на аналізаторі рідини "Флюорат-02" - Нітрати (нітрат – іон) МВВ 081/12-0651-09 Методика виконання вимірювань масової концентрації нітрат-іонів у пробах поверхневих, підземних та зворотних вод фотоколориметричним методом або КНД 211.1.4.027-95 Методика фотометричного визначення нітрат-іонів з саліциловою кислотою в поверхневих та біологічно очищених водах - Нітрити (нітрит – іон) КНД 211.1.4.023-95 Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Грісса в поверхневих та очищених стічних водах - Сульфати (сульфат – іон) МВВ 081/12-0177-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації сульфатів титрометричним методом або КНД 211.1.4.026-95 Методика турбідиметричного визначення сульфат-іонів в очищених стічних водах - Фосфати (фосфат-іон, ортофосфати, фосфор фосфатів) МВВ 081/12-0005-01 Методика виконання вимірювань масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом - Хлориди (хлорид – іон) МВВ 081/12-0653-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів титриметричним методом або МВВ 081/12-0004-01 Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів методом аргентометричного титрування - Водневий показник (рН) МВВ 081/12-0317-06 Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом - Температура МВВ 081/12-0311-06 Методика виконання вимірювань температури - Кисень розчинений МВВ 081/12-0008-01 Методика виконання вимірювань розчиненого кисню методом йодометричного титрування за Вінклером |
| 2 | Фізико-хімічні дослідження стічних вод: Відбір проб вод2 | Послуга | 16 | Відбір проб вод2 відповідно до: ДСТУ ISO 5667-6:2009 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб з річок і струмків (ISO 5667-6:2005, IDT) або ДСТУ EN ISO 5667-6:2022 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб із річок і струмків (EN ISO 5667-6:2016, IDT; ISO 5667-6:2014, IDT). ДСТУ ISO 5667-10:2005. Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод (ISO 5667-10:1992, IDT). КНД 211.1.0.009-94 Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. ДСТУ ISO 5667-4:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо відбирання проб із природних та штучних озер (ISO 5667-4:1987, IDT). ДСТУ ISO 5667-14:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості відбирання та оброблення проб природних вод (ISO 5667-14:1998, IDT). або ДСТУ EN ISO 5667-14:2022 Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості та контролю відбирання та оброблення проб природної води (EN ISO 5667-14:2016, IDT; ISO 5667-14:2014, IDT). Зберігання проб: ДСТУ ISO 5667-3-2001 Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами (ISO 5667-3:1994, IDT). або ДСТУ EN ISO 5667-3:2022 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Зберігання та оброблення проб води (EN ISO 5667-3:2018, IDT; ISO 5667-3:2018, IDT) |
| Примітки: 1.Одна (1) послуга = одна (1) проба = 12 (дванадцять) показників складу та 3 (три) властивості зворотних та природних вод. 2. Відбір та зберігання проб здійснюється відповідно до державних стандартів. 3. Учасник у пропозиції зазначає назву методики виконання вимірювань відповідно до Переліку вимірювальних можливостей (в разі наявності Сертифікату визнання вимірювальних можливостей) або Сфери акредитації (в разі наявності Атестату про акредитацію) |  |  |  |  |