|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |  |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 40.07 (2025) | Послуга з проведення калібрування приладів для виміру коефіцієнту зчеплення, код ДК 021:2015 - 50430000-8 - Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання | 382 481,64 грн. з ПДВ | 318 734,70 грн. без ПДВ | UA-2025-10-17-007221-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз ринку. У зв’язку з обмеженою конкуренцією на ринку послуг з проведення калібрування приладів для виміру коефіцієнту зчеплення та неможливості отримання достатньої кількості інформації щодо актуальних ринкових цін аеродромною службою було застосовано комбінований метод порівняння ринкових цін, а саме: - отримано 3 цінові пропозиції шляхом направлення запитів потенційним постачальникам послуг; - 2 ціни отримано шляхом використання досвіду попередніх закупівель. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Відповідно до рекомендацій п. 5.5.3 «Керівництва по аеропортовим службам» DOC 9137 частина 2, а також згідно вимог до технічного обслуговування Інструкції з експлуатації, для забезпечення достовірних даних о зчепленні, рекомендовано проводити щорічне калібрування всіх приладів виміру зчеплення, тому планується закупівля для двох наявних приладів для виміру коефіцієнта зчеплення: - Причіпний агрегат для вимірювання зчеплення на злітній полосі Skiddometer BV-11 2005 року інв. № 48415/РМО, завод. № 04254; - Обладнання для виміру Кзчна ЗПС Skiddometer BV-11 2016 року інв. № 49427/РМО, Завод. № 319. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування послуги | Кількість послуг | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуга з проведення калібрування приладів для виміру коефіцієнту зчеплення | одна | Калібрування проводиться для 2-ох приладів заміру коефіцієнта зчеплення на ЗПС (Skiddometer BV11), а саме: - Причіпний агрегат для вимірювання зчеплення на злітній полосі Skiddometer BV-11 2005 року інв. № 48415/РМО, завод. № 04254; - Обладнання для виміру Кзч на ЗПС Skiddometer BV-11 2016 року інв. № 49427/РМО, Завод. № 319. Калібрування включає в себе: - перевірку тиску у шинах, зносу шин, гальмової системи, рівню рідини гальмової системи з гідравлікою; - налаштування вимірювальної системи (перевірка датчиків сили третя, тиску, прискорення, тестування відгуку на вимір умов, встановлення параметрів типу покриття, типу рідини, що використовується); - проведення контрольних замірів (використання еталонної поверхні з визнаним коефіцієнтом зчеплення, проведення пробігів на різних швидкостях 40, 65, 95 км/год., порівняння отриманих даних з очікуваними значеннями); - порівняння з еталонним обладнанням (паралельний вимір з іншим відкаліброваним приладом); - налаштування та корегування (калібрування програмним способом або механічне налаштування обладнання, внесення коефіцієнтів корекції до системи); - документування (оформлення протоколу калібрування, зазначення дати наступного калібрування). |