Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17.3 (2026) | Кран пожежний, код ДК 021:2015 - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання | 38 459,00 грн. з ПДВ | 32 049,17 грн. без ПДВ | UA-2026-05-12-006516-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1. Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Визначення потреби в закупівлі: зумовлена необхідністю забезпечення належного рівня пожежної безпеки підприємства шляхом підтримання систем протипожежного захисту у справному та працездатному стані. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 3 | Інша інформація | Період замовлення товарів – у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. -------------------------------------------------------------------------------------- Розрахунок очікуваної вартості товару проводився комбінованим методом порівняння ринкових цін Перелік постачальників, яким направлялись запити цінових пропозицій: Компанія "Антіфаєр» office@antifire.ua Пожежна безпека України zakaz.pozh@euroservis.com.ua ТОВ «ПОЖБУД ГРУП» info@pbg.com.ua ПП «Пультова охорона Шериф» info@sheriff.market ТОВ "Лугспецтехносервіс" led.sts@gmail.com ПП "Пожмастер" pogmayster@gmail.com ТОВ "ПОЖЕКСПЕРТ УА" pog.expert.ua@ukr.net ТОВ "НВП "УКРПОЖСТАНДАРТ" ukrpst@ukr.net ТОВ «ТСЦ Інженерінг» tender@fire-pro.com.ua ТОВ "КОМПАНІЯ УКРЛЕГПРОМ" ASHERA.KIEV@GMAIL.COM ТОВ "Хладар-Техсоюз" hladar.safe@gmail.com ФОП Стахов Кирило Євгенович fop.stakhov@ukr.net ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ-БЕЗПЕКИ" rlo12@ukr.net ТОВ"Тараніс" donchenko-aa@ukr.net ФОП "КОЛІСНИК ОЛЕНА ЮРІЇВНА" kolisnyk.postach@gmail.com ФОП "ГУРІНЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА" e.gurinenko@ukr.net ТОВ "Асортимент Груп СВ" asortigroup@gmail.com Для визначення вартості товару було взято інформацію з відкритих джерел: Інтернет магазин https://euroservis.com.ua Інтернет магазин https://cmo.kiev.ua/ Інтернет магазин https://es-101.com/ |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран пожежний | шт | 24 | Умовний прохід: Ду 50 Матеріал: Латунь Тип різьби: Внутрішня-зовнішня (вн.-зов.) Діаметр різьблення: 2" Виконання: Кутовий 90º Робочий тиск: 16 бар. |
| 2 | Кран пожежний | шт | 18 | Умовний прохід: Ду 25 Матеріал: Латунь Тип різьби: Внутрішня-зовнішня (вн.-зов.) Діаметр різьблення: 1" Виконання: Кутовий 90º Робочий тиск: 16 бар. |

Додаткова інформація.

Застосування виразу «або еквівалент»

У випадках, коли технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення або термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені міжнародними, європейськими або національними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, вважається, що до кожного такого посилання в цій Докуменації застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті.

У випадках, коли технічна специфікація цієї Документації містить посилання на:

- конкретну торговельну марку або виробника;

- конкретний процес, що характеризує продукт або послугу певного суб’єкта господарювання;

- торговельні марки, патенти, типи;

- конкретне місце походження або спосіб виробництва,

- вважається, що до кожного такого посилання також застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті технічної специфікації.

Такі посилання використовуються з метою надання Учасникам загального уявлення про технічні, якісні характеристики або складові предмета закупівлі та не мають на меті обмеження конкуренції.

Визначення еквіваленту

Під терміном «еквівалент» розуміється товар, які є рівноцінними за технічними, функціональними та якісними характеристиками, призначенням та сферою застосування та повністю відповідають вимогам Замовника, встановленим у Додатку 1 до тендерної документації.

Еквівалент не може змінювати функціональне призначення предмета закупівлі.