Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.05 (2026) | Послуги з калібрування, код ДК 021:2015: 50430000-8 -Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання | 400 000,00 грн. з ПДВ | 333 333,33 грн. без ПДВ | UA-2026-05-19-010665-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Базується на проведеному моніторингу ринку, на підставі низки запитів підприємствам, що надають відповідні послуги: 1.ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (надана цінова пропозиція) 2.ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (надано лист про недоцільність надання комерційної пропозиції на даний час. Відсутність надання повного переліку послуг ) 3.ДП «ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (надано лист, що у зв’язку з воєнним станом послуги в інших регіонах не надають) 4.ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» (цінова пропозиція відсутня) 5.ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (цінова пропозиція відсутня) В ДП МА «Бориспіль» використовується широкий перелік обладнання та приладів, які потребують періодичного калібрування, що значно обмежує коло потенційних постачальників, зокрема державними підприємствами, які мають можливість надавати весь необхідний перелік послуг. Засоби вимірювальної техніки мають різні міжкалібрувальні періоди, що унеможливлює використання попередніх договорів щодо надання послуг з калібрування для визначення очікуваної вартості у зв’язку з відсутністю в них послуг, що відповідають поточним потребам. Враховуючи результати моніторингу ринку та вищевикладені обставини очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі отриманої цінової пропозиції від ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби на даний час та спроможності фінансування. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Визначення потреби в закупівлі: Забезпечення виконання технологічних процесів та безперебійного функціонування структурних підрозділів ДП МА «Бориспіль». Виконання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України від 8 жовтня 2014року №520. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства на даний час та спроможності фінансування. |
| 3 | Інша інформація | Спосіб проведення моніторингу ринку Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що надають відповідні послуги на наступні електронні адреси: 1.ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (надана цінова пропозиція) ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua; 2.ДП«КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» office@centr.bcdst.kiev.ua; 3.ДП «ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» info@sm.od.ua 4.ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» info@metrology.kharkov.ua 5.ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» dgcsms@dgcsms.dp.ua. Також було враховано досвід попередніх закупівель ДП МА «Бориспіль» (договір № 35.1-14./8.3-25 від 10.09.2025р.). |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1.Технічна специфікація

| № з/п | Код ЗВТ за збірником норм часу | Найменування товару або послуги або роботи (згідно цінової пропозиції, рахунку постачальника (зазначається так, як буде у видатковій накладній / Акті)) | Тип ЗВТ | одиниця виміру | Кіль кість послуг | к-ть ЗВТ | к-ть одиниць вимір. | Технічні та якісні характеристики (при великому обсязі, може бути викладено в технічному завданні – зазначається № та дата технічного завдання) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | 823186 | Послуги з калібрування: Метpоштоки | МША-А 3,5 | Послуга | 8 | 8 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 823149 | Послуги з калібрування: Рулетка вимірювальна металева з лотком (лотрулет) | Р20У3ГНф | Послуга | 4 | 4 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 3 | 824084 823220 | Послуги з калібрування: Електронний вимірювач температури та рівня води | ВРВТ-100 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 4 | 834035 | Послуги з калібрування: Мірники еталонні 2 розряду та технічні до 50л | М2Р-20Гр (АЗС-1) | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 5 | 834035 | Послуги з калібрування: Мірники еталонні 2 розряду та технічні до 50л | М2Р-20Нф-01 (АЗС-1) | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 6 | 834036 | Послуги з калібрування: Мірники еталонні 2 розряду та технічні понад 50л до 100л | М2Р-50-01 (АЗС-1) | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 7 | 822003 | Послуги з калібрування: Анемометри, за один вiтроприймач | Testo 417 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 8 | 836016 | Послуги з калібрування: Ареометр скляний для нафтопродуктів | АНТ-1, 710-770 | Послуга | 5 | 5 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 9 | 836016 | Послуги з калібрування: Ареометр скляний для нафтопродуктів | АНТ-1, 770-830 | Послуга | 5 | 5 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 10 | 836016 | Послуги з калібрування: Ареометр скляний для нафтопродуктів | АНТ-1, 830-890 | Послуга | 5 | 5 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 11 | 835001 | Послуги з калібрування: Ваги лабораторні | ARA-520, ВР-211Д | Послуга | 2 | 2 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 12 | 826090 | Послуги з калібрування: Генератор ВЧ | Г4-116 | Послуга | 2 | 2 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів |
| 13 | 826266 | Послуги з калібрування: Вимірювач ТБ сигналу | Prolink 4c Premium | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 14 | 826062 | Послуги з калібрування: Кабельний прилад | ІРК-ПРО ГАММА | Послуга | 2 | 2 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 15 | 826112 | Послуги з калібрування: Осцилограф | С1-67 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 16 | 825155 | Послуги з калібрування: Мультиметр | АРРА-93N | Послуга | 2 | 2 | 7 | Послуга надається з додатковими параметрами відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 17 | 825155 | Послуги з калібрування: Мультиметр | Fluke 117 | Послуга | 1 | 1 | 7 | Послуга надається з додатковими параметрами відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 18 | 825125 | Послуги з калібрування: Прилад електровимірювальний багатофункціональний | Ц 4352 | Послуга | 2 | 2 | 5 | Послуга надається з додатковими параметрами відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 19 | 826015 | Послуги з калібрування: Частотомір | Ч3-63/1 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 20 | 837073 | Послуги з калібрування: Рефрактометр | RM 40 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 21 | 837030 | Послуги з калібрування: Екстензор -03 (фотометр) | ЕКОТЕНЗОР -03 | Послуга | 2 | 2 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 22 | 839021 | Послуги з калібрування: Манометри універсальні цифрові1,2 розряду | Кимо МР 200 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 23 | 836001 | Послуги з калібрування: Вимірювачі густини рідин | DE40 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 24 | 836008 | Послуги з калібрування: Віскозиметр Брукфільда | LVDV – ІІ + Р | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 25 | 836038 | Послуги з калібрування: Віскозиметри для вимірювання динамічної в’язкости рідин за методом Гепплера, ротаційні, вібраційні | HVU 481 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 26 | 836018 | Послуги з калібрування: Комплекти iономiрiв та рН-метpiв лабораторних (з електродами для потенціометричних вимірювань) | SevenEasy | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 27 | 836024 | Послуги з калібрування: Титратори за методом К.Фiшера та кулонометричнi | G20S Mettler toledo | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 28 | 836024 | Послуги з калібрування: Титратори за методом К.Фiшера та кулонометричнi | DL-36 KF Coulometer | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 29 | 836039 | Послуги з калібрування: Апарати для визначення показників якості нафтопродуктів | HDA 627 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 30 | 836039 | Послуги з калібрування: Апарати для визначення показників якості нафтопродуктів | HFP 370 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 31 | 836042 | Послуги з калібрування: Прилади для визначення температури спалаху нафтопродуктів | ТВ-3 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 32 | 826107 | Послуги з калібрування: Атенюатори фіксовані (на кожній частоті) | Agilent 909A(50Ом) | Послуга | 1 | 1 | 3 | Послуга надається з додатковими параметрами відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 33 | 826271 | Послуги з калібрування: Атенюатори фіксовані (на кожній частоті) | Agilent 8491A(10dB)1 | Послуга | 1 | 1 | 3 | Послуга надається з додатковими параметрами відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 34 | 826271 | Послуги з калібрування: Атенюатори фіксовані (на кожній частоті) | Agilent 8491A(20dB) | Послуга | 1 | 1 | 3 | Послуга надається з додатковими параметрами відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 35 | 826277 | Послуги з калібрування: Вимірювачі коефіцієнта частотної та амплітудної модуляції | СК3-46 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 36 | 826283 | Послуги з калібрування: Оптичні рефлектометри ONDR (на одній довжині хвилі) | МТР-200-40VC | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 37 | 822032 | Послуги з калібрування: Прилад для визначення коефіцієнту зчеплення з дорожнім покриттям | AFM-2 | Послуга | 1 | 1 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 38 | 823146 | Послуги з калібрування: Рівнемір сигналізатор ультразвуковий (на місці експлуатації) | УУС-01 | Послуга | 4 | 4 | 0 | Послуга надається без додаткових параметрів відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |
| 39 |  | Послуги з калібрування: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (до п.38) |  | Послуга | 1 | 0 | 1 | Послуга надається як додатковий параметр відповідно до методики калібрування з оформленням сертифікату калібрування (Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Стаття 27) |