Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.03 (2026) | Технічний огляд ліфтів, ескалаторів, траволаторів, підйомників, кран-балок та електротелферів, код ДК 021:2015 - 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань | 451 524,62 грн. з ПДВ | 376 270,52 грн. без ПДВ | UA-2026-06-04-006832-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувану вартість закупівлі розраховано методом порівняння ринкових цін відповідно до Положення про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Було направлено низку запитів з метою отримання комерційних пропозицій від потенційних Учасників процедури закупівлі. Очікувана вартість визначена як середня ціна за комерційними пропозиціями. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічний огляд виконується згідно з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Правил будови і безпечної експлуатації ескалаторів» НПАОП 0.00-1.06-77; «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08; Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». 109 одиниць обладнання, що підлягають технічному огляду та 18 одиниць обладнання, що підлягають експертному обстеженню в 2026 році. Ліфти, ескалатори, траволатори, підйомники, кран-балки та електротельфери, що експлуатуються в ДП МА «Бориспіль» повинні проходити технічний огляд за участю експерта з промислової безпеки експертно-технічного центру з метою контролю технічного стану та їх перевірки на відповідність чинним на території України нормативно-правовим актам з охорони праці і т.д. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування послуги | Обладнання підвищеної небезпеки | Одиниця виміру | Кіль кість | Рік введення в експлуатацію | Інвента рний № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - \ | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «ОТІС» , КДП | послуга | 1 | 1999 | 17033 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «Могильовський ліфтобудівельний завод» ПП-0411 | послуга | 2 | 1998 | 3707 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський « ELVYT», OTAN 400/1.0 | послуга | 1 | 2003 | 6909 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський « ELVYT», OHAV 630/0.63 | послуга | 1 | 2003 | 6909 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «KLEEMANN», В/П-2500 кг, кількість зупинок-4 | послуга | 1 | 2019 | 49905/РМО |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «KLEEMANN», В/П-2500 кг, кількість зупинок-4 | послуга | 1 | 2019 | 49906/РМО |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «KLEEMANN», В/П-2500 кг, кількість зупинок-4 | послуга | 1 | 2019 | 49907/РМО |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «KLEEMANN», В/П-2500 кг, кількість зупинок-4 | послуга | 1 | 2019 | 49908/РМО |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «KLEEMANN», В/П-2500 кг, кількість зупинок-4 | послуга | 1 | 2019 | 49909/РМО |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «KLEEMANN», В/П-2500 кг, кількість зупинок-4 | послуга | 1 | 2019 | 49910/РМО |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «KLEEMANN», В/П-1000 кг, кількість зупинок-3 | послуга | 1 | 2019 | 49882/РМО |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «HKS HAS ASANSOR», В/П-450 кг, кількість зупинок-3 | послуга | 1 | 2020 | 49890/РМО |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «MRL Wittur Line 1000G» | послуга | 1 | 2011 | 6909 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «HAS ASANSOR», буд. РЕМ | послуга | 1 | 2020 | 49890/РМО |
|  | Технічний огляд траволаторів | Траволатор «Schindler 9500» | послуга | 10 | 2012 | 47578 |
|  | Технічний огляд ескалаторів | Ескалатор міжповерховий «Schindler 93 СU» | послуга | 17 | 2012 | 47578 |
|  | Технічний огляд ескалаторів | Ескалатор міжповерховий «Schindler 9300» | послуга | 6 | 2014 | 47578 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «Schindler 5400» | послуга | 19 | 2012 | 47578 |
|  | Експертне обстеження підйомника | Підйомник колінчастий В/П-159кг, висота підйому – 13,0м | послуга | 1 | 2014 | 49378/РМО |
|  | Експертне обстеження підйомників | Підйомник телескопічний В/П-159кг, висота підйому – 8м | послуга | 3 | 2014 | 49385/РМО, 49386/РМО, 49387/РМО |
|  | Експертне обстеження підйомника | Підйомник телескопічний В/П-136кг, висота підйому – 12,0м | послуга | 1 | 2014 | 49388/РМО |
|  | Експертне обстеження підйомника | Підйомник ножичний В/П-600кг, висота підйому – 19,5м | послуга | 1 | 2014 | 49379/РМО |
|  | Технічний огляд ескалатора | Ескалатор міжповерховий FML 303 «ТЕХНО», Італія | послуга | 1 | 2004 | 6909 |
|  | Технічний огляд ескалаторів | Ескалатор міжповерховий «OTІС» | послуга | 2 | 2010 | 47570 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт-підйомник вантажний «ОТІС», В/П-100 кг | послуга | 1 | 2012 | 47578 |
|  | Частковий технічний огляд похилого підйомника: | Пасажирський похилий підйомник, В/П-300кг, висота підйому – 4,870м | послуга | 1 | 2020 | 49867/РМО |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «OTAV 1000/0,63» | послуга | 1 | 2010 | 6909 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт гідравлічний пасажирський «Ennis Lift» | послуга | 1 | 2003 | 6909 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «OTІС», В/П-400 кг | послуга | 2 | 2003 | 3707 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «OTІС», В/П-1600 кг | послуга | 2 | 2010 | 47570 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «OTІС», В/П-630 кг | послуга | 1 | 2010 | 47570 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський «Daldoss Elevetronic», В/П-630 кг | послуга | 1 | 2009 | 6909 |
|  | Технічний огляд ліфта | Ліфт пасажирський EV-16 «Schindler 5300», В/П-1000 кг | послуга | 1 | 2014 | 47578 |
|  | Технічний огляд ескалаторів | Ескалатор міжповерховий «Schindler S9300» | послуга | 2 | 2018 | 47578 |
|  | Технічний огляд ескалатора | Ескалатор міжповерховий Тип FEN «Kleeman» | послуга | 1 | 2019 | 49883/РМО |
|  | Випробування ОГВ (обмежувач граничного вантажу) | Підйомник колінчастий В/П-159кг, висота підйому – 13,0м | послуга | 1 | 2014 | 49378/РМО |
|  | Випробування ОГВ (обмежувач граничного вантажу) | Підйомник телескопічний В/П-159кг, висота підйому – 8м | послуга | 3 | 2014 | 49385/РМО, 49386/РМО, 49387/РМО |
|  | Випробування ОГВ (обмежувач граничного вантажу) | Підйомник телескопічний В/П-136кг, висота підйому – 12,0м | послуга | 1 | 2014 | 49388/РМО |
|  | Випробування ОГВ (обмежувач граничного вантажу) | Підйомник ножичний В/П-600кг, висота підйому – 19,5м | послуга | 1 | 2014 | 49379/РМО |
|  | Частковий технічний огляд кран-балок | Кран-балка ВП-3,2т. Ангар АС | послуга | 1 | 2009 | 48752/РМО |
|  | Частковий технічний огляд кран-балок | Кран-балка, ВП-2т. Бокс для ремонту автомобілів ССТ | послуга | 1 | 1977 | 28032/РМО |
|  | Експертне обстеження кран-балок | Кран-балка ВП-5т. ангар СНО | послуга | 4 | 1975 | 47503 |
|  | Частковий технічний огляд кран-балок | Кран-балка ВП-3,2т. ПС «Аеропорт» ТП-110 СГЕ | послуга | 1 | 2012 | 47579 |
|  | Експертне обстеження кран-балок | Кран-балка ВП-1т. ВНС№1, біля штабу | послуга | 1 | 2005 | 48019/СМО |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел. тельфер ВП-1т. Бокс для ремонту автомобілів АС | послуга | 1 | 1995 | 22138/ТС |
|  | Експертне обстеження тельфера | Ел.тельфер ВП-1т. РЕМ Ремонтна майстерня СРСТЗП | послуга | 1 | 1983 | 47412/РМО |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел. тельфер ВП-0,5т. Бокс для ремонту тракторів АС | послуга | 1 | 1962 | 22066/РМО |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел. Тельфер ВП - 2т. Бокс для ремонту автомобілів ССТ | послуга | 1 | 1973 | 28031/РМО |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел.тельфер ВП-5т. РЕМ Трансформаторний цех | послуга | 1 | 1983 | 11104/РМО |
|  | Експертне обстеження тельфера | Ел. тельфер ВП -2т. ВНС№1, біля штабу | послуга | 1 | 2005 | 48020/СМО |
|  | Експертне обстеження тельфера | Електротельфер ВП-1т. ВНС№2 терм. «D», (1.3.39) | послуга | 1 | 2012 | 47578 |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Електротельфер ВП-1т. ВНС№2 терм. «D», (1.3.39) | послуга | 1 | 2012 | 47578 |
|  | Експертне обстеження тельфера | Ел.тельфер (№1) ВП-1т. КНС№19 КПП-8, тер. «D» | послуга | 1 | 2012 | 47578 |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел.тельфер(№2) ВП-1т. КНС№19 КПП-8, тер. «D» | послуга | 1 | 2012 | 47578 |
|  | Експертне обстеження тельфера | Електротельфер (№1) ВП-1т. КНС№1 | послуга | 1 | 2012 | 47578 |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Електротельфер (№2) ВП-1т. КНС№1 | послуга | 1 | 2012 | 47578 |
|  | Експертне обстеження кран-балок | Кран-балка ВП-0,5 т. КНС №1 біля пошти | послуга | 1 | 2007 | 47578 |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел.тельфер ВП-0,5т. СГМА ВВтаКП термінал “В” | послуга | 1 | 2003 | 6909 |
|  | Експертне обстеження тельфера | Ел.тельфер ВП-1т. СГМА ВПМ зарядна перон | послуга | 1 | 2003 | 48163/РМО |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел.тельфер ВП-2т. СГМА ВПМ на ком. складі | послуга | 1 | 2009 | 48767/РМО |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел. тельфер ВП-1т. СГМА ВПТО, бокс №2 | послуга | 1 | 1986 | 5016/РМО |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел.тельфер ВП-2т. СГМА ВПМ на ком. складі | послуга | 1 | 2007 | 48668/РМО |
|  | Частковий технічний огляд підйомника | Електро-механічний підйомник «Еccon II» в/п 3,0 тон СГМА ВПМ, рембокс | послуга | 1 | 2005 | 5073 |
|  | Повний технічний огляд вантажного ліфта | Вантажний ліфт ВП-0,1 т. Лабораторний комплекс СНО | послуга | 1 | 1964 | 47526 |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел. тельфер ВП-1т. СГМА ВПТО, бокс №3 | послуга | 1 | 1970 | 8307 |
|  | Частковий технічний огляд тельфера | Ел.тельфер ВП-0,5т. КНС №2 район КПП-3 | послуга | 1 | 1969 | 1735 |
|  | Частковий технічний огляд кран-балки | Кран-балка ВП-3,2т. Ангар АС | послуга | 1 | 2009 | 48751/РМО |

Додаткова інформація.

Визначення еквіваленту

Під терміном «еквівалент» розуміється послуга, яка є рівноцінною за технічними, функціональними та якісними характеристиками, призначенням та сферою застосування та повністю відповідають вимогам Замовника, встановленим у Додатку 1 до тендерної документації.

Еквівалент не може змінювати функціональне призначення предмета закупівлі.