Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.05 (2026) | Послуги з метрологічних робіт, код ДК 021:2015 - 73430000-5 - Випробування та оцінювання | 499 263,60 грн. з ПДВ | 416 053,00 грн. без ПДВ | UA-2026-06-01-011047-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що надають відповідні послуги: - ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (надана цінова пропозиція) - ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (надано лист про недоцільність надання комерційної пропозиції на даний час. Відсутність надання повного переліку послуг ) - ДП «ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (надано лист, що у зв’язку з воєнним станом послуги в інших регіонах не надають) - ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» (цінова пропозиція відсутня) - ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (цінова пропозиція відсутня) В ДП МА «Бориспіль» використовується широкий перелік обладнання та приладів, які потребують періодичної повірки (калібрування), що значно обмежує коло потенційних постачальників, зокрема державними підприємствами, які мають можливість надавати весь необхідний перелік послуг. Засоби вимірювальної техніки мають різні міжповірочні (міжкалібрувальні) періоди, що унеможливлює використання попередніх договорів щодо надання послуг з повірки (калібрування) для визначення очікуваної вартості у зв’язку з відсутністю в них послуг, що відповідають поточним потребам. Враховуючи результати моніторингу ринку та вищевикладені обставини очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі отриманої цінової пропозиції від ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Визначення потреби в закупівлі: Забезпечення виконання технологічних процесів та безперебійного функціонування структурних підрозділів ДП МА «Бориспіль». Виконання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів». Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. |
| 3 | Інша інформація | Спосіб проведення моніторингу ринку Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що надають відповідні послуги на наступні електронні адреси: ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (надана цінова пропозиція) ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua; ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» - office@centr.bcdst.kiev.ua; ДП «ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» -info@sm.od.ua ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» info@metrology.kharkov.ua ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» - dgcsms@dgcsms.dp.ua; Також було враховано досвід попередніх закупівель ДП МА «Бориспіль» (договір № 35.1-14./8.1-7 від 24.06.2025р.). |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1.Технічна специфікація

1.1 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (Опис предмета закупівлі)

Послуги з метрологічних робіт щодо забезпечення виконання обов’язкової періодичної повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації у ДП МА «БОРИСПІЛЬ», включаючи визначення метрологічних характеристик, забезпечення контролю характеристик об’єктів випробувань (повірки) та оформлення результатів проведення повірки відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII та Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», з метою забезпечення достовірності вимірювань, безпечної експлуатації обладнання та безперебійного функціонування технологічних процесів підприємства.

1.2 Обсяг послуг (ЗВТ та додаткові параметри)

Кількість послуг визначаеться з кількості засобів вимірювальної техніки та кількості одиниць вимірювання додаткових параметрів.

| № з/п | Код ЗВТ за збірником норм часу |  | Найменування послуги та назва ЗВТ, для якого надаються послуги з метрологічних робіт | Тип ЗВТ | Одиниця виміру | Кіль кість послуг | Кількість ЗВТ | Кількість одиниць виміру додаткових параметрів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 02008 |  | Послуги з метрологічних робіт: Ваги автомобiльнi до 15 т | СВ-10000 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 02015 |  | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг | DS -560 | Послуга | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 02015 |  | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг | ВДП1010Л0,3Т | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 02015 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг |  | ABS-960 | Послуга | 11 | 11 | 0 |
| 5 | 02015 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг |  | OP-960+ | Послуга | 4 | 4 | 0 |
| 6 | 02015 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг |  | РП-150-13Т | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 02015 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг |  | ВЦ-60 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 02015 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг |  | ВТ-500Ш | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 02015 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг |  | РП200ш13М | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 02015 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг |  | СВП-250 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 02015 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг |  | СВП-150 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 02015 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг |  | СВП-500 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 02016 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 500 кг |  | СВП-2000 | Послуга | 7 | 7 | 0 |
| 14 | 02016 | Послуги з метрологічних робіт: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 500 кг |  | СВ-2000 | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 3502006 | Послуги з метрологічних робіт: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (повірки) |  |  | Послуга | 6 | 0 | 6 |
| 16 | 3502007 | Послуги з метрологічних робіт: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (повірки) |  |  | Послуга | 9 | 0 | 9 |
| 17 | 3502042 | Послуги з метрологічних робіт: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (повірки) |  |  | Послуга | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 03012 | Послуги з метрологічних робіт: Витратомiри-лiчильники, витратомiри DN до 50 (проливний метод) |  | MAG 1100 | Послуга | 21 | 21 | 0 |
| 19 | 03014 | Послуги з метрологічних робіт: Водолічильники крильчасті DN 15…20 |  | СК-1,5; ЛК-1,5Г; КВ-2,5; ETR-UA; B. Meters GSD8. | Послуга | 5 | 5 | 0 |
| 20 | 03016 | Послуги з метрологічних робіт: Водолічильники турбінні DN до 50 |  | WPK-UA50 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 03025 | Послуги з метрологічних робіт: Колонки паливоpоздавальнi для рiдкого палива (за перший вимiрювач об'єму) |  | «NOVA»1доз №2(А92)АЗС-1; «NOVA»1доз №4(А92)АЗС-1; «NOVA»1доз №5(А95)АЗС-1. | Послуга | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 03025 | Послуги з метрологічних робіт: Колонки паливоpоздавальнi для рiдкого палива (за перший вимiрювач об'єму) |  | «NOVA»2доз №3(ДТ)АЗС-1 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 03025.2 | Послуги з метрологічних робіт: Колонки паливоpоздавальнi для рiдкого палива (за кожний наступний вимiрювач об'єму) |  | усіх типів | Послуга | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 3403042 | Послуги з метрологічних робіт: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (повірки) |  |  | Послуга | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 03090 | Послуги з метрологічних робіт: Водолічильники турбінні DN 65…80 |  | PoWoGaz MWN-80 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 03091 | Послуги з метрологічних робіт: Водолічильники турбінні DN більше 80 |  | MW-100 | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 03131 | Послуги з метрологічних робіт: Лiчильники газу турбiннi |  | ЛГ-К150-1/30-0,63-1-Ех, G650 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 06038 | Послуги з метрологічних робіт: Теплообчислювачi, що мають вхiднi канали вiд двох перетворювачiв температури та одного лiчильника (витратомiра-лiчильника) води |  | Multical | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 06038 | Послуги з метрологічних робіт: Теплообчислювачi, що мають вхiднi канали вiд двох перетворювачiв температури та одного лiчильника (витратомiра-лiчильника) води |  | Multical | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 06038 | Послуги з метрологічних робіт: Теплообчислювачi, що мають вхiднi канали вiд двох перетворювачiв температури та одного лiчильника (витратомiра-лiчильника) води |  | Multical | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 06038 | Послуги з метрологічних робіт: Теплообчислювачi, що мають вхiднi канали вiд двох перетворювачiв температури та одного лiчильника (витратомiра-лiчильника) води |  | SA-97/1 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 06038.3 | Послуги з метрологічних робіт: Теплообчислювачi- за кожний додатковий канал вiдлiчильника води |  | Multical | Послуга | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 06038.3 | Послуги з метрологічних робіт: Теплообчислювачi- за кожний додатковий канал вiдлiчильника води |  | Multical | Послуга | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 06038.3 | Послуги з метрологічних робіт: Теплообчислювачi- за кожний додатковий канал вiдлiчильника води |  | Multical | Послуга | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 06036 | Послуги з метрологічних робіт: Перетворювачі витрати електронні DN до 50 (складова теплолічильника) |  | SA-97/1 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 06036.3 | Послуги з метрологічних робіт: Перетворювачі витрати електронні DN 65…80 (складова теплолічильника) |  | Multical | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 06036.3 | Послуги з метрологічних робіт: Перетворювачі витрати електронні DN 65…80 (складова теплолічильника) |  | Multical | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 06036.5 | Послуги з метрологічних робіт: Перетворювачі витрати електронні DN більше 80 (складова теплолічильника) |  | Multical | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 06036.7 | Послуги з метрологічних робіт: Пара перетворювачів температури для вимірювання різниці температури (складова теплолічильника) |  | Multical | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 06036.7 | Послуги з метрологічних робіт: Пара перетворювачів температури для вимірювання різниці температури (складова теплолічильника) |  | Multical | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 06036.7 | Послуги з метрологічних робіт: Пара перетворювачів температури для вимірювання різниці температури (складова теплолічильника) |  | SA-97/1 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 06036.7 | Послуги з метрологічних робіт: Пара перетворювачів температури для вимірювання різниці температури (складова теплолічильника) |  | Multical | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 04002 | Послуги з метрологічних робіт: Сфігмоманометри механічні |  | BPAG1-30 Microlife; LD AA16013 | Послуга | 5 | 5 | 0 |
| 44 | 04014 | Послуги з метрологічних робіт: Манометри, вакууметри кл. 0,6; 1,0 |  | MSA AUER | Послуга | 40 | 40 | 0 |
| 45 | 04017 | Послуги з метрологічних робіт: Манометри до 60ЬПа, вакууметри робочі |  | ЕКМ | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 04014 | Послуги з метрологічних робіт: Манометри, вакууметри кл. 0,6; 1,0 |  | U - подібний | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 04014 | Послуги з метрологічних робіт: Манометри, вакууметри кл. 0,6; 1,0 |  | Усіх типів | Послуга | 604 | 604 | 0 |
| 48 | 04024 | Послуги з метрологічних робіт: Напороміри, тягоміри, тягонапороміри |  | ТНМП | Послуга | 4 | 4 | 0 |
| 49 | 3903012 | Послуги з метрологічних робіт: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (повірки) |  |  | Послуга | 4 | 0 | 4 |
| 50 | 05004 | Послуги з метрологічних робіт: Аналiзатори для контролю викидiв компонентiв-для одного каналу чи компонента |  | Дозор-С-М-4 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 05004.2 | Послуги з метрологічних робіт: Аналiзатори для контролю викидiв компонентiв-додатково за кожен канал чи компонент |  | Дозор-С-М-4 | Послуга | 3 | 0 | 3 |
| 52 | 1205001 | Послуги з метрологічних робіт: Градуювання аналізаторів концентрації компонентів у газових, рідких, твердих та сипучих середовищах (на один компонент або один канал) |  | Дозор-С-М-4 | Послуга | 2 | 0 | 2 |
| 53 | 05006 | Послуги з метрологічних робіт: Аналізатори концентрації компонентів у рідинах та твердих матеріалах |  | Culligan WP91-CL | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 05007 | Послуги з метрологічних робіт: Аналізатори парів спирту |  | Drager 5510 | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 55 | 05026 | Послуги з метрологічних робіт: Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні - за один канал (датчик) |  | Дозор-С ИПЦ-CnHm АГАТ.468243.090; | Послуга | 3 | 3 | 0 |
| 56 | 05026 | Послуги з метрологічних робіт: Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні - за один канал (датчик) |  | Варта 1-03 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 05026.2 | Послуги з метрологічних робіт: Газоаналізатори, сигналiзатори стацiонарнi автоматичнi - додатково за кожний канал (датчик) |  | Варта 1-03 | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 58 | 05026 | Послуги з метрологічних робіт: Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні - за один канал (датчик) |  | GX-4 | Послуга | 5 | 5 | 0 |
| 59 | 05026.2 | Послуги з метрологічних робіт: Газоаналiзатори, сигналiзатори стацiонарнi автоматичнi - додатково за кожний канал (датчик) |  | GX-4 | Послуга | 10 | 10 | 0 |
| 60 | 05026 | Послуги з метрологічних робіт: Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні - за один канал (датчик) |  | Варта 1-03.14 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 05026.2 | Послуги з метрологічних робіт: Газоаналiзатори, сигналiзатори стацiонарнi автоматичнi - додатково за кожний канал (датчик) |  | Варта 1-03.14 | Послуга | 7 | 7 | 0 |
| 62 | 05053 | Послуги з метрологічних робіт: Шахтні та інші сигналізатори горючих газів переносні, шахтні інтерферометри |  | Варта 5-03 | Послуга | 3 | 3 | 0 |
| 63 | 05053 | Послуги з метрологічних робіт: Шахтні та інші сигналізатори горючих газів переносні, шахтні інтерферометри |  | СТХ-17-4 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 1205003 | Послуги з метрологічних робіт: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (повірки) |  |  | Послуга | 3 | 0 | 3 |
| 65 | 08104 | Послуги з метрологічних робіт: Мегаометри понад 1000В |  | ЭСО202/2Г | Послуга | 5 | 5 | 0 |
| 66 | 08157 | Послуги з метрологічних робіт: Омметри, мiлiомметри, мiкроомметри |  | М372 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 08157 | Послуги з метрологічних робіт: Омметри, мiлiомметри, мiкроомметри |  | М-416 | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 68 | 08157 | Послуги з метрологічних робіт: Омметри, мiлiомметри, мiкроомметри |  | ЭС0212 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 08258.3 | Послуги з метрологічних робіт: Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного/змінного струму (за один параметр) |  | FLUKE 1520 | Послуга | 5 | 1 | 4 |
| 70 | 08258.3 | Послуги з метрологічних робіт: Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного/змінного струму (за один параметр) |  | ANALYST 2050 | Послуга | 8 | 1 | 7 |
| 71 | 08258.3 | Послуги з метрологічних робіт: Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного/змінного струму (за один параметр) |  | АРРА-99ІІ | Послуга | 8 | 1 | 7 |
| 72 | 08270 | Послуги з метрологічних робіт: Прилад вимірювальний багатофункціональний цифровий |  | ЕР 180 | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 73 | 08353 | Послуги з метрологічних робіт: Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні кл. т. 1,0...2,0 (А, В) |  | ZMD410CT44.0007.S3 | Послуга | 7 | 7 | 0 |
| 74 | 08357 | Послуги з метрологічних робіт: Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифнi багатофункцiональнi кл.т. 0,2S…0,5S(C) |  | ZMD405CR44.0007.C2 | Послуга | 11 | 11 | 0 |
| 75 | 2508032 | Послуги з метрологічних робіт: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (повірки) |  |  | Послуга | 4 | 0 | 4 |
| 76 | 2508027 | Послуги з метрологічних робіт: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (повірки) |  |  | Послуга | 16 | 0 | 16 |
| 77 | 2508028 | Послуги з метрологічних робіт: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (повірки) |  |  | Послуга | 16 | 0 | 16 |
| 78 | 2508037 | Послуги з метрологічних робіт: Забезпечення контролю характеристик об’єкта випробувань (повірки) |  |  | Послуга | 1 | 0 | 1 |
| 79 | 08369 | Послуги з метрологічних робіт: Мегаомметр |  | ЭСО210/3Г;ЦСО 202-1$ FLUKE-1550В | Послуга | 3 | 3 | 0 |
| 80 | 09008 | Послуги з метрологічних робіт: Аналізатори модульних сигналів, демодулятори |  | Wilcocx M7010 ILS\VOR | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 09040 | Послуги з метрологічних робіт: Ватметри поглинаємої потужності на НВЧ |  | Model 43 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 09109.4 | Послуги з метрологічних робіт: Електрокардіографи трьохканальні |  | Юкард-100 | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 83 | 09185 | Послуги з метрологічних робіт: Осцилографи цифрові багатофункціональні запам’ятовувальні |  | TDS 320 Tektzonix | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 09187 | Послуги з метрологічних робіт: Кардіодефібрилятор |  | D500 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 85 | 09192 | Послуги з метрологічних робіт: Ватметр поглинаємої потужності (поелементний метод) |  | Model 4391А | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 09235 | Послуги з метрологічних робіт: Ватметри закордонного виробництва в діапазоні частот до 18 ГГц |  | Е4418В | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 87 | 11092 | Послуги з метрологічних робіт: Фотометри та люксметри цифрові |  | EVM-205 | Послуга | 2 | 2 | 0 |
| 88 | В01059 | Послуги з метрологічних робіт: Квадранти оптичні |  | Clinometer 80 | Послуга | 1 | 1 | 0 |
| 89 | В01245 | Послуги з метрологічних робіт: Рулетка гідрогеологічна довжиною понад 30м |  | ВРТВ-100 | Послуга | 1 | 1 | 0 |