ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.14 (2026) | Електричні лампи розжарення, код ДК 021:2015 - 31510000-4 - Електричні лампи розжарення | 426 550,00 грн. з ПДВ | 355 458,33 грн. без ПДВ | UA-2026-07-16-005779-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1. Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Визначення потреби в закупівлі: зумовлена необхідністю забезпечення безперебійної, надійної та безпечної експлуатації світлосигнального обладнання злітно-посадкової смуги № 1 шляхом виконання технічного обслуговування, своєчасної заміни ламп у вогнях та аеродромних знаках, а також відновлення працездатності елементів світлосигнального обладнання для підтримання їх готовності до операційної діяльності аеродрому. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 3 | Інша інформація | Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Сфера застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа | шт | 300 | Тип лампи – галогенна аеродромна лампа; Сила струму – 6,6 А; Потужність – 48 Вт; Роз’єм – плоский конектор штиркового типу «папа»; Осьова інтенсивність світла – не менше 20 кКд; Середній термін служби – не менше 1500 год . | Для аеродромних вогнів |
| 2 | Лампа | шт | 60 | Тип лампи – галогенна аеродромна лампа; Сила струму – 6,6 А; Потужність – 105 Вт; Роз’єм – плоский конектор гніздового типу «мама»; Осьова інтенсивність світла – не менше 30 кКд ; Середній термін служби – не менше 1000 год . | Для аеродромних вогнів та аеродромних знаків |