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Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Направлялись запити цінових пропозицій потенційним постачальникам: 
- ТОВ  "ТЕХНО-ЕНЕРДЖІ+»;
- ПП «ТЕПЛОПРОЕКТ»;
- ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ;
- ТОВ "ЕНЕРҐО-ІНВЕСТ";
- ПП «ПРОЕКТТЕПЛОПЛЮС»
- ТОВ “НВП “Термопром”;
- Компанія «ЕНЕКО»;
- ТОВ "Системи та Технології";
- ТОВ «Науково-виробниче підприємство» «Екоін»
Враховуючи специфіку предмету закупівлі, відсутність у відкритих джерелах інформації про ринкові ціни та відсутність досвіду попередніх закупівель очікувана вартість визначена на підставі отриманих цінових пропозицій від ТОВ "ТЕХНО-ЕНЕРДЖІ+" та ПП «ТЕПЛОПРОЕКТ»

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	В технічних умовах на приєднання №521 до теплових мереж (Додаток №2 до  Порядку  приєднання до теплових мереж Договору на приєднання до теплових мереж» від 25.06.2026 року №5/35.1-14.4/8.3-53, зазначено дослівно: 
в розділі  IV. Інше,  пункт 1. «Проекти МЗ мають бути розроблені з урахуванням вимог Порядку приєднання до теплових мереж, затвердженого Національною комісією, що здійснює регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг.»    



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	№ п/п
	Найменування послуги
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

	1
	Послуги з виконання проекту вузла комерційного обліку 
	послуга
	1
	1. Проект вузла комерційного обліку теплової енергії виконується для будівлі з нежитловими приміщеннями (раніше – «Будівля гуртожитку-готелю», інв. № 3707), розташованої за адресою: вул. Френкеля, 3, м. Бориспіль Київської області.
2. . Проект вузла комерційного обліку теплової енергії та його складових виконується відповідно до технічних умов на приєднання до теплових мереж КП ТМ «Бориспільтепломережа» від 25.06.2026 № 521.
3. Проект розробляється з урахуванням вимог Порядку приєднання до теплових мереж, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
4. Проект вузла комерційного обліку після його розроблення погоджується з КП ТМ «Бориспільтепломережа». За результатами погодження Виконавець передає проект у чотирьох екземплярах:
- один екземпляр залишається у Виконавця;
- другий передається КП ТМ «Бориспільтепломережа»;
- третій передається службі головного енергетика;
- четвертий передається балансоутримувачу будівлі.
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