ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 (2026) | Природний газ, код ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо | 13 074 296,00 грн. з ПДВ | 10 898 580,00 грн. без ПДВ | UA-2026-07-31-001831-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Плановий об'єм споживання природного газу становить 450 тис. м3 . Тариф, згідно розрахунку – ціна за 1000 м3 – 29 062,88 грн з ПДВ Очікувана вартість предмета закупівлі: 450,00 * 29 062,88 = 13 078 296,00 грн з ПДВ 20% |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Газ горючий природний для промислового та комунального призначення. Природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі – природний газ)- суміш вуглеводних компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск -760мм ртутного стовпа і температура - 200С) є товарною продукцією. Характеристики якості природного газу відповідають Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, а саме: п.13 Розділу ІІІ. «Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, правила обліку та документальне оформлення приймання-передачі природного газу» Частини 1. «Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, що допускається до транспортування в газотранспортній системі». |
| 3 | Інша інформація | Спосіб проведення аналізу ринку: Дані з сайту Української енергетичної біржі. Взята середньозважена ціна (післяоплата) місячного ресурсу природного газу за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі за липень 2026 року |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічна специфікація

| № п/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ | тис м3 | 450 | Характеристики якості природного газу відповідають Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493, а саме: п.13 Розділу ІІІ. «Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, правила обліку та документальне оформлення приймання-передачі природного газу» Частини 1. «Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, що допускається до транспортування в газотранспортній системі». Показники норми: Найменування показника; Норма. вміст метану (C1), мол. %; мінімум 90. вміст етану (C2), мол. %; максимум 7. вміст пропану (C3), мол. %; максимум 3. вміст бутану (C4), мол. %; максимум 2. вміст пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+), мол. %; максимум 1. вміст азоту (N2), мол. %; максимум 5. вміст вуглецю (CO2), мол. %; максимум 2. вміст кисню (O2), мол. %; максимум 0,2. вища теплота згоряння (25 °C/20 °C). мінімум; 36,20 МДж/м-3 (10,06 кВт⋅год/м-3). максимум; 38,30 МДж/м-3 (10,64 кВт⋅год/м-3). вища теплота згоряння (25 °C/0 °C). мінімум; 38,85 МДж/м-3 (10,80 кВт⋅год/м-3). максимум; 41,10 МДж/м-3 (11,42 кВт⋅год/м-3). нижча теплота згоряння (25 °C/20 °C). мінімум; 32,66 МДж/м-3 (09,07 кВт⋅год/м-3). максимум; 34,54 МДж/м-3 (09,59 кВт⋅год/м-3). температура точки роси за вологою °С. при абсолютному тиску газу 3,92 МПа; не перевищує мінус 8 (-8). температура точки роси за вуглеводнями. при температурі газу не нижче 0 °С; не перевищує 0°С. вміст механічних домішок:; відсутні. вміст сірководню, г/м-3; максимум 0,006. вміст меркаптанової сірки, г/м-3; максимум 0,02. |

Персоніфіковані дані Споживача: EIC код Споживача - 56ХО0000KFW1X00G

2. Умови постачання Товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закону України «Про ринок природного газу»;

- Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами);

- Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зі змінами);

- Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зі змінами);

- іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».