ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 36.17 (2026) | Технічна експертиза світлосигнальної системи аеродрому вогнів високої інтенсивності ЗПС-1, код ДК 021:2015 - 71330000-0 - Інженерні послуги різні | 245 640,00 грн. з ПДВ | 204 700,00 грн. без ПДВ | UA-2026-09-11-006981-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Відповідно до вимог п. 2.14 Інструкції з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів, затвердженої Наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 1 грудня 2004 року № 204 до виконання технічної експертизи обладнання ССА на підставі договору з авіапідприємством залучаються компетентні фахівці - працівники відповідних уповноважених установ чи фізичні особи (експерти), які визначені Державіаслужбою України для проведення таких робіт. Листом від 17.08.2026р. № 1.15-3573-26 Державіаслужба повідомила, що Наказом Державіаслужби України від 22.11.2011 №387 «Про залучення експертів та науково-методичних центрів» фахівців Національного авіаційного університету залучено в якості експертів. На даний час Національний авіаційний університет перетворений в Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут». Очікувана вартість визначена на підставі цінової пропозиції Державного некомерційного підприємства «Державний університет «Київський авіаційний інститут». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічна специфікація

| № п/п | Найменування послуги | Од. виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики (опис послуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічна експертиза світлосигнальної системи аеродрому вогнів високої інтенсивності ЗПС-1 | послуга | 1 | - Аналіз технічної та експлуатаційної документації обладнання ССА; - Визначення та аналіз показників надійності обладнання ССА за даними експлуатаційної статистики його відмов; - Визначення необхідної кількості обслуговуючого персоналу та рівня його кваліфікації; - Визначення потрібної кількості запасних частин, інструменту та приладів (ЗІП) для забезпечення правильного функціонування обладнання ССА в межах продовженого терміну служби; - Визначення та аналіз впливу показників надійності обладнання ССА на безпеку польотів на етапі візуального пілотування; - Прийняття рішення про можливість продовження терміну служби обладнання ССА та визначення умов та строку такого продовження; - Розробка організаційно-технічних заходів та рекомендацій, спрямованих на усунення недоліків та забезпечення працездатного стану обладнання ССА в умовах експлуатації в межах продовженого терміну служби. - Визначення та аналіз технічного стану обладнання світлосигнальної системи аеродрому (ССА) виробництва фірми «Honeywell» та ССА фірми «Lucebit», а саме: найменування; квлькість. 1 Проектна, технічна та експлуатаційна документація на обладнання ЗПС-1 ССА; 1 комплект. 2 Документація щодо статистичних даних про відмови елементів обладнання ЗПС-1 ССА; 1 комплект. 3 Елементи обладнання кожної з підсистем аеродромних вогнів. 3.1 Підсистема вогнів наближення центрального ряду і світлового горизонту малої інтенсивності (APL, білі); 62 шт.. 3.2 Вогні наближення центрального ряду і світлового горизонту високої інтенсивності (APH, білі); 338 шт.. 3.3 Бічні вогні наближення високої інтенсивності (RSR, червоні); 54 шт.. 3.4 Проблискові вогні наближення (SFL); 21 шт.. 3.5 Бічні вогні ШЗПС (REH, білі); 132 шт.. 3.6 Вхідні вогні ШЗПС (THR, зелені); 44 шт.. 3.7 Обмежувальні вогні ШЗПС (RWE, червоні); 24 шт.. 3.8 Вогні системи візуальної індикації глісади (PAPI); 8 шт.. 3.9 Осьові вогні ШЗПС (RCL, білі, червоні); 266 шт.. 3.10 Вогні зони приземлення (TDZ, білі); 180 шт.. 3.11 Бічні вогні руліжних доріжок (TXE, сині); 351 шт.. 3.12 Осьові вогні руліжних доріжок (TXC, TCL, зелені); 976 шт.. 3.13 Вогні лінії «стоп» (STB, червоні); 130 шт.. 3.14 Вогні захисту ЗПС (RGL, жовті) у конфігурації А; 12 шт.. 3.15 Вогні місця очікування на маршруті руху проблискового типу червоного кольору; 3 шт.. и3.16 Аеродромні знаки (TGS); 106 шт.. 4 Кабельні лінії 61 шт. + 1 (імпульсні вогні). 5 Регулятори постійного струму (CCR) + SFL (імпульсні вогні); 61 шт. + 1 шт.. 6 Трансформаторні модулі; 61 шт.. 7 Блоки контролю опору ізоляції; 3 шт.. 8 Робота обладнання систем дистанційного керування і контролю ССА. 8.1 Система контролю та моніторингу (САМ) виробництва фірми «Honeywell»; 1 комплект. 8.2 Система контролю та моніторингу виробництва фірми «Lucebit»; 1 комплект. 9 Обладнання вогникових трансформаторних підстанцій. 9.1 Щити гарантованого живлення н/в; 18 шт.. 9.2 Щити власних потреб; 2 шт.. 9.3 Щити оперативного живлення (60 VDC); 2 шт.. 9.4 Щити керування ДГА; 2 шт.. 9.5 Увідні та секційні контактори і вимикачі; 18 шт.. 9.6 Автоматичні вимикачі; 242 шт.. 10 Обладнання пожежної сигналізації; ТП-1052, ТП-1053. 11 Обладнання охоронної сигналізації; ТП-1052, ТП-1053. 12 Стан будівель, опалювального обладнання; Будівлі ТП-1052, ТП-1053. 13 Обладнання захисного заземлення; ТП-1052, ТП-1053, світлосигнальне обладнання. 14 Обладнання системи резервного електропостачання ССА – автономні джерела електропостачання; 2 шт.. |