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	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі



Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 

	Пункт Кошторису
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів
	Ідентифікатор процедури закупівлі

	п. 36.17 (2026)
	Технічна експертиза світлосигнальної системи аеродрому вогнів високої інтенсивності ЗПС-1, код ДК 021:2015 - 71330000-0 - Інженерні послуги різні
	245 640,00 
грн. з ПДВ
	204 700,00
грн. без ПДВ
	UA-2026-09-11-006981-a



Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Відповідно до вимог п. 2.14 Інструкції з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів, затвердженої Наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 1 грудня 2004 року № 204 до виконання технічної  експертизи обладнання ССА на підставі  договору  з  авіапідприємством  залучаються  компетентні фахівці - працівники відповідних уповноважених установ чи  фізичні особи   (експерти), які визначені  Державіаслужбою  України  для 
проведення таких робіт. Листом від 17.08.2026р. № 1.15-3573-26 Державіаслужба повідомила, що Наказом Державіаслужби України від 22.11.2011 №387 «Про залучення експертів та науково-методичних центрів» фахівців Національного авіаційного університету залучено в якості експертів.
На даний час Національний авіаційний університет перетворений в Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут».
Очікувана вартість визначена на підставі цінової пропозиції Державного некомерційного підприємства «Державний університет «Київський авіаційний інститут».

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічна специфікація
	№ п/п
	Найменування 
послуги 
	Од.
виміру
	Кількість
	Технічні та якісні характеристики
(опис послуги)

	1
	Технічна експертиза світлосигнальної системи аеродрому вогнів високої інтенсивності ЗПС-1
	послуга
	1
	- Аналіз технічної та експлуатаційної  документації  обладнання ССА;
- Визначення та  аналіз показників надійності обладнання ССА за даними експлуатаційної статистики його відмов;
[bookmark: o134]- Визначення необхідної кількості обслуговуючого персоналу та рівня його кваліфікації;
[bookmark: o135]- Визначення потрібної кількості запасних частин, інструменту та приладів (ЗІП) для забезпечення правильного функціонування обладнання ССА в межах продовженого терміну служби;
[bookmark: o136]- Визначення та аналіз впливу показників надійності обладнання ССА на безпеку польотів на етапі візуального пілотування;
[bookmark: o137]- Прийняття рішення про можливість продовження терміну служби обладнання ССА та визначення умов та строку такого продовження;
[bookmark: o138]- Розробка організаційно-технічних заходів та рекомендацій, спрямованих на усунення недоліків та забезпечення працездатного стану обладнання ССА в умовах експлуатації  в  межах  продовженого терміну служби.
- Визначення та аналіз технічного стану обладнання  світлосигнальної системи аеродрому (ССА) виробництва фірми «Honeywell» та ССА фірми «Lucebit», а саме:
	найменування
	квлькість

	1 Проектна, технічна та експлуатаційна документація на обладнання ЗПС-1 ССА
	1 комплект

	2 Документація щодо статистичних даних про відмови елементів обладнання ЗПС-1 ССА
	1 комплект

	3 Елементи обладнання кожної з підсистем аеродромних вогнів

	3.1 Підсистема вогнів наближення центрального ряду і світлового горизонту малої інтенсивності (APL, білі)
	62 шт.

	3.2 Вогні наближення центрального ряду і світлового горизонту високої інтенсивності (APH, білі)
	338 шт.

	3.3 Бічні вогні наближення високої інтенсивності (RSR, червоні)
	54 шт.

	3.4 Проблискові вогні наближення (SFL)
	21 шт.

	3.5 Бічні вогні ШЗПС (REH, білі)
	132 шт.

	3.6 Вхідні вогні ШЗПС (THR, зелені)
	44 шт.

	3.7 Обмежувальні вогні ШЗПС (RWE, червоні)
	24 шт.

	3.8 Вогні системи візуальної індикації глісади (PAPI)
	8 шт.

	3.9 Осьові вогні ШЗПС (RCL, білі, червоні)
	266 шт.

	3.10 Вогні зони приземлення (TDZ, білі)
	180 шт.

	3.11 Бічні вогні руліжних доріжок (TXE, сині)
	351 шт.

	3.12 Осьові вогні руліжних доріжок (TXC, TCL, зелені)
	976 шт.

	3.13 Вогні лінії «стоп» (STB, червоні)
	130 шт.

	3.14 Вогні захисту ЗПС (RGL, жовті) у конфігурації А
	12 шт.

	3.15 Вогні місця очікування на маршруті руху проблискового типу червоного кольору
	3 шт.

	и3.16 Аеродромні знаки (TGS)
	106 шт.

	4 Кабельні лінії	61 шт. + 1 (імпульсні вогні)

	5 Регулятори постійного струму (CCR) + SFL (імпульсні вогні)
	61 шт. + 1 шт.

	6 Трансформаторні модулі
	61 шт.

	7 Блоки контролю опору ізоляції
	3 шт.

	8 Робота обладнання систем дистанційного керування і контролю ССА
	

	8.1 Система контролю та моніторингу (САМ) виробництва фірми «Honeywell»
	1 комплект

	8.2 Система контролю та моніторингу виробництва фірми «Lucebit»
	1 комплект

	9 Обладнання вогникових трансформаторних підстанцій

	9.1 Щити гарантованого живлення н/в
	18 шт.

	9.2 Щити власних потреб
	2 шт.

	9.3 Щити оперативного живлення (60 VDC)
	2 шт.

	9.4 Щити керування ДГА
	2 шт.

	9.5 Увідні та секційні контактори і вимикачі
	18 шт.

	9.6 Автоматичні вимикачі
	242 шт.

	10 Обладнання пожежної сигналізації
	ТП-1052, ТП-1053

	11 Обладнання охоронної сигналізації
	ТП-1052, ТП-1053

	12 Стан будівель, опалювального обладнання
	Будівлі ТП-1052, ТП-1053

	13 Обладнання захисного заземлення
	ТП-1052, ТП-1053, світлосигнальне обладнання

	14 Обладнання системи резервного електропостачання ССА – автономні джерела електропостачання
	2 шт.
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