ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 40.10 (2026) | Послуги з вимірювань об’єму рідини, що подається в резервуар, код ДК 021:2015 - 50430000-8 - Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання | 445 566,00 грн. з ПДВ | 371 305,00 грн. без ПДВ | UA-2026-10-16-013077-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості проаналізовано результати попередніх власних закупівель аналогічної послуги за останні два роки з урахуванням умов оплати, логістики, місця надання послуги (режимна і нережимна зони аеропорту) та моніторинг ринку, а саме: направлено низку запитів підприємствам, що надають аналогічні послуги з подальшим отриманням комерційних пропозицій потенційних Учасників процедури закупівлі вищезазначеної послуги та за основу очікуваної вартості взята найменша ціна пропозицій з урахуванням моніторингу ринку, проведеного через доступні інтернет джерела. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»: Визначення потреби в закупівлі: Необхідність закупівлі «Послуги з вимірювань об'єму рідини, що подається в резервуар» передбачена Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05 червня 2014 року № 1314-VII. Потреба в закупівлі викликана необхідністю планової повірки резервуарів строк свідоцтва яких закінчився; вимірювання базових висот, виконання п.9,10 рекомендацій Звіту від 20.06.2023 року № 12-30-17 «Про перевірку готовності служб ДП МА «Бориспіль» до відновлення операційної діяльності» Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. Послуги з вимірювання об’єму рідини, що подається в резервуари: резервуар РВС – 2000 – 4 послуги; РГС – 15 – 2 послуги; РГС – 20 – 1 послуга; РГС – 25 - 14 послуг; РГС – 60 - 6 послуг, двохсекційна модульна АЗС - 1 послуга; модульна споруда АЗС : МАЗС 30- 1 послуга. |
| 3 | Інша інформація | Запити про надання комерційних пропозицій направлені дев’яти компаніям: ТОВ «ОІЛТЕХСЕРВІС», ТОВ «ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «НОВЕ ЖИТТЯ», ТОВ «ПЕТРОЛАЙН», ТОВ «ТІМ БІЛД», ТОВ «ЦЕНТРРЕЗЕРВУАРСЕРВІС», ПП «ТЕХСОЛЮШИН» Отримано комерційні пропозиції від чотирьох компаній: ТОВ «ПЕТРОЛАЙН», ТОВ «ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «НОВЕ ЖИТТЯ», ТОВ «ТІМ БІЛД», ТОВ «ОІЛТЕХСЕРВІС». Решта компаній, яким було надіслано запит не надали цінової пропозиції. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Види та обсяг Послуг (опис послуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з вимірювань об'єму рідини, що подається в резервуар |  |  |  |
| 1.1 | Послуги з вимірювання об’єму рідини, що подається в резервуари РВС - 2000 | послуга | 4 | Послідовність етапів виконання Послуги Проведення вимірювань об’єму рідини, що подається в резервуар може проводитися одним з двох методів: - об’ємним, з використанням зразкових мірників і зразкового рівнеміра (при об’ємному методі перевірки вимірюють об’єм рідини в резервуарі і висоту наповнення після кожної або декількох контрольних доз); - за допомогою високоточного лазерного 3D сканера. (на підставі отриманих даних створюється 3D модель резервуара та визначається його ємність). Результатом проведення вимірювань об’єму рідини, що подається в резервуар є градуювальна (калібрувальна) таблиця резервуара при різному рівні заповнення та свідоцтво про повірку засобів вимірювальної техніки (на кожен резервуар окремо). |
|  | Послуги з вимірювання об’єму рідини, що подається в резервуари РГС – 15 | послуга | 2 |  |
|  | Послуги з вимірювання об’єму рідини, що подається в резервуари РГС – 20 | послуга | 1 |  |
|  | Послуги з вимірювання об’єму рідини, що подається в резервуари РГС – 25 | послуга | 14 |  |
|  | Послуги з вимірювання об’єму рідини, що подається в резервуари РГС – 60 | послуга | 6 |  |
|  | Послуги з вимірювання об’єму рідини, що подається в двохсекційну модульну АЗС | послуга | 1 |  |
|  | Послуги з вимірювання об’єму рідини, що подається в модульну споруду АЗС : МАЗС 30 | послуга | 1 |  |