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Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 

	Пункт Кошторису
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів
	Ідентифікатор процедури закупівлі

	43.108 (2026)
	Послуги з встановлення вузла комерційного обліку згідно проекту ТЕп.2026.047 - АТП, код ДК 021:2015 - 50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення 
	174 600,00 
грн. з ПДВ
	145 500,00
грн. без ПДВ 
	UA-2026-10-14-011676-a



Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
Враховуючи специфіку предмета закупівлі, відсутність у відкритих джерелах інформації про ринкові ціни та відсутність досвіду попередніх закупівель очікувана вартість визначена на підставі отриманої цінової пропозицій від ТОВ "ТЕХНО-ЕНЕРДЖІ+", яка виготовила  Робочий проект ТЕп.2026.047 – АТП

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	1 Необхідно змонтувати вузол комерційного обліку теплової енергії, згідно робочого проекту ТЕп.2026.047 – АТП.
2 Провести наладку вузла комерційного обліку теплової енергії з налаштуванням передачі даних з модемного обладнання на теплопостачальну організацію.
3 Ввести в експлуатацію вузол комерційного обліку теплової енергії з постановкою на облік КП ТМ «Бориспільтепломережа» (для вводу в експлуатацію достатньо акт опломбування, зроблений КП ТМ «Бориспільтепломережа».
4 Технічні та якісні характеристики вузла комерційного обліку теплової енергії, зазначені в робочому проекті ТЕп.2026.047 – АТП.
5 Забезпечення надання послуг необхідним обладнанням, приладами, засобами автоматизації, трубопровідною арматурою, монтажними матеріалами та виробами в повному обсязі здійснюється силами та за рахунок постачальника (виконавця).

	3
	Інша інформація
	Метод визначення очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Надсилались запити потенційним надавачам послуги,  але відповідь була отримана тільки від ТОВ "ТЕХНОЕНЕРДЖІ+", яка виготовила  Робочий проект ТЕп.2026.047 – АТП, на підставі якої визначена очікувана вартість послуги.



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	№ п/п
	Найменування послуги
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

	1
	Послуги з встановлення вузла комерційного обліку згідно проекту ТЕп.2026.047 - АТП
	послуга
	1
	1.  Виконується монтаж вузла комерційного обліку теплової енергії відповідно до робочого проєкту ТЕп.2026.047 – АТП.
2.  Виконується налагодження вузла комерційного обліку теплової енергії, включаючи налаштування передачі даних від модемного обладнання до теплопостачальної організації.
3.  Забезпечується введення в експлуатацію вузла комерційного обліку теплової енергії та його постановка на облік у КП ТМ «Бориспільтепломережа». 
      Підтвердженням введення вузла в експлуатацію є акт опломбування, оформлений КП ТМ «Бориспільтепломережа».
4.  Технічні та якісні характеристики вузла комерційного обліку теплової енергії згідно вимог, визначених у робочому проєкті ТЕп.2026.047 – АТП.



Додаткова інформація.
Застосування виразу «або еквівалент»
У випадках, коли технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення або термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені міжнародними, європейськими або національними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, вважається, що до кожного такого посилання в цій Докуменації застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті.
У випадках, коли технічна специфікація цієї Документації містить посилання на:
· конкретну торговельну марку або виробника;
· конкретний процес, що характеризує продукт або послугу певного суб’єкта господарювання;
· торговельні марки, патенти, типи;
· конкретне місце походження або спосіб виробництва,
· вважається, що до кожного такого посилання також застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті технічної специфікації.
Такі посилання використовуються з метою надання Учасникам загального уявлення про технічні, якісні характеристики або складові предмета закупівлі та не мають на меті обмеження конкуренції.
Визначення еквіваленту
Під терміном «еквівалент» розуміється товар, робота або послуга, які є рівноцінними за технічними, функціональними та якісними характеристиками, призначенням та сферою застосування та повністю відповідають вимогам Замовника, встановленим у Додатку 1 до тендерної документації.
Еквівалент не може змінювати функціональне призначення предмета закупівлі.
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