ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.11 (2026) | Послуги з зачистки резервуарів та дефектоскопії резервуарів, код ДК 021:2015 - 50510000-3 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів | 1 149 840,00 грн. з ПДВ | 958 200,00 грн. без ПДВ | UA-2026-10-16-013078-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»: Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості проаналізовано результати попередніх власних закупівель аналогічної послуги за останні два роки з урахуванням умов оплати, логістики, місця надання послуги (режимна і нережимна зони аеропорту) та моніторинг ринку, а саме: направлено низку запитів підприємствам, що надають аналогічні послуги з подальшим отриманням комерційних пропозицій потенційних Учасників процедури закупівлі вищезазначеної послуги та за основу очікуваної вартості взята найменша ціна пропозицій, що зменшена на 15% з урахуванням моніторингу ринку, проведеного через доступні інтернет джерела. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»: Визначення потреби в закупівлі: Необхідність закупівлі «Послуги з зачистки резервуарів та дефектоскопія резервуарів» передбачена «Правилами технічної експлуатації резервуарів та інструкції по їх ремонту». Потреба в закупівлі викликана необхідністю визначення технічного стану резервуарів, виконання п.9,10 рекомендацій Звіту від 20.06.2023 року № 12-30-17 «Про перевірку готовності служб ДП МА «Бориспіль» до відновлення операційної діяльності» Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. 1 Послуги з зачистки резервуарів: РВС – 2000 - 4 послуги; РГС – 25 - 5 послуг; двохсекційна модульна АЗС - 1 послуга; модульна споруда АЗС : МАЗС 30- 1 послуга. 2 Послуги з дефектоскопії резервуарів: РВС – 2000 - 7 послуг; РГС – 15 – 2 послуги; РГС – 20 - 1 послуга; РГС – 25 - 31 послуг; РГС – 60 – 9 послуг; РГС – 75 – 6 послуг; двохсекційна модульна АЗС - 1 послуга; модульна споруда АЗС : МАЗС 30- 1 послуга. |
| 3 | Інша інформація | Всі послуги будуть замовлені у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з зачистки резервуарів та дефектоскопія резервуарів |  |  |  |
| 1.1 | Послуги з зачистки резервуарів РВС - 2000 | послуга | 4 | Послідовність етапів виконання Послуги - від'єднання живлення обладнання, паливопроводів, дихальної арматури, розлюковування резервуару; - відкачування палива з резервуару; - дегазація резервуару, контроль концентрації парів нафтопродуктів; - зачищення резервуару; - монтаж та герметизація люку резервуару, під'єднання живлення обладнання, паливопроводів, дихальної арматури. Результатом проведення зачистки резервуарів є акт зачистки резервуарів. |
|  | Послуги з зачистки резервуарів РГС – 25 | послуга | 5 |  |
|  | Послуги з зачистки двохсекційної модульної АЗС | послуга | 1 |  |
|  | Послуги з зачистки модульної споруди АЗС: МАЗС 30 | послуга | 1 |  |
| 1.2 | Послуги з дефектоскопії резервуарів РГС – 15 | послуга | 2 | Послідовність етапів виконання Послуги - ознайомлення з технічною документацією на резервуар; - вивчення інформації щодо об'ємів проведених ремонтів та усунення дефектів виявлених під час експлуатації резервуару; - підбір необхідних засобів вимірювальної техніки та апаратури; - візуально-оптичний контроль зварних з'єднань у зонах концентрації напруг та зонах максимального зносу; - геометричні вимірювання конструкції резервуару; - ультразвуковий контроль стану зварних з'єднань конструкції резервуару у відповідності до вимог нормативної документації; - перевірка на герметичність зварних з'єднань та основного металу резервуару в підозрілих місцях; - капілярний контроль місць перетину зварних з'єднань та кутових зварних швів приварки люків та патрубків із зоною основного металу; - визначення строку безпечної експлуатації з урахуванням прогнозованого режиму експлуатації, визначення заходів для забезпечення безпечної експлуатації резервуарів. Результатом проведення дефектоскопії резервуарів є висновок експертизи за результатами експертного обстеження резервуару. |
|  | Послуги з дефектоскопії резервуарів РГС – 20 | послуга | 1 |  |
|  | Послуги з дефектоскопії резервуарів РГС – 25 | послуга | 31 |  |
|  | Послуги з дефектоскопії резервуарів РГС – 60 | послуга | 9 |  |
|  | Послуги з дефектоскопії резервуарів РГС – 75 | послуга | 6 |  |
|  | Послуги з дефектоскопії резервуарів РВС - 2000 | послуга | 7 |  |
|  | Послуги з дефектоскопії двохсекційної модульної АЗС | послуга | 1 |  |
|  | Послуги з дефектоскопії модульної споруди АЗС: МАЗС 30 | послуга | 1 |  |